2014年辐射环境质量监测结果

2014年1月：苏州市瞬时γ辐射空气吸收剂量率监测结果为76.3～105.8 nGy/h，均值为84.2 nGy/h；

2014年2月：苏州市瞬时γ辐射空气吸收剂量率监测结果为76.2～112.8 nGy/h，均值为85.0 nGy/h；

2014年3月：苏州市瞬时γ辐射空气吸收剂量率监测结果为76.8～129.8 nGy/h，均值为89.1nGy/h；

监测结果表明，2014年第一季度苏州市瞬时γ辐射空气吸收剂量率在江苏省γ辐射空气吸收剂量率天然本低水平范围内（江苏省γ辐射空气吸收剂量率天然本底水平：47.3～131.5 nGy/h）。

2014年4月：苏州市瞬时γ辐射空气吸收剂量率监测结果为76.9～130.9 nGy/h，均值为85.7 nGy/h；

2014年5月：苏州市瞬时γ辐射空气吸收剂量率监测结果为73.1～108.6 nGy/h，均值为83.1nGy/h；

监测结果表明，2014年4月、5月苏州市瞬时γ辐射空气吸收剂量率在江苏省γ辐射空气吸收剂量率天然本低水平范围内（江苏省γ辐射空气吸收剂量率天然本底水平：47.3～131.5 nGy/h）。

2014年6月：苏州市瞬时γ辐射空气吸收剂量率监测结果为60.3～116.5 nGy/h，均值为79.2 nGy/h；

2014年7月：苏州市瞬时γ辐射空气吸收剂量率监测结果为65.5～130.4 nGy/h，均值为82.8nGy/h；

监测结果表明，2014年6月、7月苏州市瞬时γ辐射空气吸收剂量率在江苏省γ辐射空气吸收剂量率天然本低水平范围内（江苏省γ辐射空气吸收剂量率天然本底水平：47.3～131.5 nGy/h）。

2014年8月：苏州市瞬时γ辐射空气吸收剂量率监测结果为66.9～115.7 nGy/h，均值为80.7 nGy/h；

2014年9月：苏州市瞬时γ辐射空气吸收剂量率监测结果为75.5～114.9 nGy/h，均值为81.8nGy/h；

监测结果表明，2014年8月、9月苏州市瞬时γ辐射空气吸收剂量率在江苏省γ辐射空气吸收剂量率天然本低水平范围内（江苏省γ辐射空气吸收剂量率天然本底水平：47.3～131.5 nGy/h）。

2014年10月：苏州市瞬时γ辐射空气吸收剂量率监测结果为75.2～98.7nGy/h，均值为82.0 nGy/h；

2014年11月：苏州市瞬时γ辐射空气吸收剂量率监测结果为74.5～110.7 nGy/h，均值为84.4nGy/h；

监测结果表明，2014年10月、11月苏州市瞬时γ辐射空气吸收剂量率在江苏省γ辐射空气吸收剂量率天然本低水平范围内（江苏省γ辐射空气吸收剂量率天然本底水平：47.3～131.5 nGy/h）。