中国电信股份有限公司苏州分公司2012年度CDMA无线网工程基站建设项目

环境影响评价结论公示

- （一）建设项目情况简述；

为创建优质的移动通信网络，中国电信股份有限公司苏州分公司根据相关立项文件，开展了中国电信股份有限公司苏州分公司2012年度CDMA无线网工程167个基站项目的规划建设，基站主要技术参数见下表：

| 期数 | 载频 (个/扇 区) | 功率 (W/扇 区) | 天线 高度 (m) | 天线 俯角 (度) | 天线 增益 (dBi) | 垂直半 功率张 角(度) | 水平半 功率张 角(度) | 扇区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012年度C网 | 1~3 | 20 | 20~58 | 2~8 | 15.5 | 14 | 65 | 2~3 |

- （二）建设项目对环境可能造成影响的概述

CDMA移动通信基站接收天线接收来自环境的825MHz~835MHz电磁波信号，发射天线向环境发射870MHz～880MHz的电磁波信号。因此基站对周围环境的影响主要是870MHz～880MHz频段范围内的电磁波辐射。

经模式计算预测，基站主瓣方向水平保护距离为23m～27m，垂直保护距离为3.0m～5.0m。中国电信股份有限公司苏州分公司2012年度CDMA无线网工程基站选址过程中应满足水平保护距离或垂直保护距离的要求。

在基站水平保护距离或垂直保护距离之外，由基站引起的电磁辐射水平将小于0.05W/m2，而现状调查结果表明待建基站周围电磁辐射水平最大为0.0022W/m2，将其和0.05W/m2叠加后得到0.0522W/m2，因此中国电信股份有限公司苏州分公司2012年度CDMA无线网工程基站建成后周围电磁辐射环境能符合《电磁辐射防护规定》（GB8702-1988）对公众照射导出限值0.4W/m2的要求。

- （三）预防或者减轻不良环境影响的对策和措施的要点

建设单位在选址和建设过程中基站与周围建筑物应满足水平保护距离或垂直保护距离的要求，并优化天线高度、功率等技术参数。

- （四）环境影响报告书提出的环境影响评价结论的要点

中国电信股份有限公司苏州分公司2012年度CDMA无线网工程共规划建设基站167个，该建设项目符合国家环境保护有关要求，项目建设可行。

- （五）查阅环境影响报告简本和相关信息的方式

- 拟建基站站址、主要技术参数及环境影响报告书（简本）请见附件。

- 其他获取相关信息的方式：

建设单位：中国电信股份有限公司江苏分公司

联系人：王宇鹏

联系电话：0512-68705401

环评单位：江苏省辐射环境保护咨询中心

资质证书编号：国环评证乙字第1916号

联系人：余志宏

联系电话：025-87716922

- （六）征求公众意见的主要事项

征求公众意见的主要事项包括您对该项目建设与否所持的态度和原因、对该项目环保方面有何种建议和要求以及对环保部门审批该项目有何建议和要求等。

- （七）征求公众意见的具体形式

以电子邮件形式将您对该项目建设的意见及建议发送至以下邮箱：yuzhihong1979@163.com；或来电至：025-87716922（星期一至星期五：9:00-17:00）

- （八）公众提出意见的起止时间。

2012年9月5日至2012年9月18日。