2016年辐射环境质量监测结果（信息公开-2016年9月至10月）

2016年9月苏州市瞬时γ辐射空气吸收剂量率监测结果为：78.1～108.9nGy/h，均值为83.7 nGy/h；

2016年10月苏州市瞬时γ辐射空气吸收剂量率监测结果为：76.5～120.1 nGy/h，均值为83.9 nGy/h；

监测结果表明，2016年9月、10月苏州市瞬时γ辐射空气吸收剂量率在江苏省γ辐射空气吸收剂量率天然本底水平范围内（江苏省γ辐射空气吸收剂量率天然本底水平：47.3～131.5 nGy/h）。