苏州市国家重点监控企业监督性监测报告

（2014年第3季度）
一、概况
根据环保部办公厅《关于印发<2014年国家重点监控企业名单>的通知》（环办[2013]116号）的文件要求，对苏州市辖区内的国控重点污染源开展监测。国家重点监控企业中安装并通过验收的自动监测设备均要求开展比对监测。
监测范围：《关于印发<2014年国家重点监控企业名单>的通知》（环办[2013]116号）中苏州市废水国家重点监控企业为29家，废气国家重点监控企业为38家，污水处理厂国家重点监控企业为112家，重金属企业2家。
监测项目：
1. 废水监测项目按照行业或地方排放标准以及该企业环评报告书规定的项目确定；执行污水综合排放标准的按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）中表6-2 所列的项目和该企业环评报告书要求的监测项目确定；废水监测项目均包括废水流量。
2. 废气监测项目按照行业或地方排放标准以及该企业环评报告书规定的项目确定；执行大气污染物综合排放标准的参照《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求（试行）》附录二和该企业环评报告书确定；废气监测项目均包括废气流量。对于二氧化硫、氮氧化物总量减排重点工程设施，同时监测二氧化硫、氮氧化物等的去除效率。

3. 污水处理厂监测项目按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的要求确定（表1和表2的19项为必测项目，表3项目为选测项目）。对污水处理厂以及COD、氨氮重点减排工程及纳入年度减排计划的重点项目，同时监测COD、氨氮等的去除效率。

4. 重金属重点监控企业：废水监测项目为汞、铅、铬（六价铬）、镉、砷排放浓度及流量，兼顾镍、铜、锌、银、钒、锰、钴、铊和锑等项目。执行行业或地方排放标准的，按照行业或地方排放标准以及该企业环评报告书的规定确定监测项目；执行污水综合排放标准的，按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）中表6-2 所列项目和该企业环评报告书及批复的要求确定监测项目。废气及无组织排放重点监测汞、铅、铬、镉、砷等重金属项目排放浓度及集中式排放口废气流量。执行行业或地方排放标准的，按照行业或地方标准以及该企业环评报告书及皮肤的规定确定监测项目；执行大气污染物综合排放标准的，参照《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求（试行）》（环发[2000]38号）附录二和该企业环评报告书及批复的规定确定监测项目。
5.根据《污染源自动监测设备比对监测技术规定》（试行）要求，水污染源比对监测项目主要为COD、氨氮、总磷、总氮、pH、废水流量等；气污染源比对监测项目主要为二氧化硫、氮氧化物、烟尘、颗粒物、含氧量、流速等。
监测情况：三季度废水污染源企业监测28家，监测完成率为100％。废气污染源企业监测29家，监测完成率为100％。污水处理厂监测110家，监测完成率为100％。重金属废水监测1家，监测完成率为100％。未开展监督监测及比对监测企业均开具当地环保局盖章证明材料。
二、国控污染源监督监测

2014年三季度，全市应监测29家废水国控企业，实测28家，其中其他原因停产1家，监测完成率为100%，监测企业达标率为96.4%。
2014年三季度，全市应监测38家废气国控企业，实测29家，其中7家为30万千瓦以上火电企业，由省中心监测；1家不具备监测条件；1家其他原因停产，监测完成率为100%，监测企业达标率为48.3%。
2014年三季度，全市应监测112家污水厂国控企业，实测110家，其中2家永久性关停，监测完成率为100%，监测企业达标率为81.4%。
三、国控污染源比对监测

28家国控重点污染源废水企业中，已安装并通过验收COD在线仪27台（套），已安装并通过验收氨氮在线仪20台（套），实际开展比对监测COD在线仪27台（套），氨氮在线仪20台（套）。已安装并通过验收的COD在线仪和氨氮在线仪比对监测完成率为100％，COD比对监测合格率为96.3%，氨氮比对监测合格率为100％。
29家国控重点污染源废气企业中，已安装并通过验收二氧化硫在线仪42台（套），已安装并通过验收氮氧化物在线仪42台（套），实际开展比对监测二氧化硫在线仪40台（套），氮氧化物在线仪40台（套），已安装并通过验收的二氧化硫在线仪和氮氧化物在线仪比对监测完成率均为95.2％，二氧化硫和氮氧化物比对监测合格率均为90％。
110家城市污水处理厂中，已安装并通过验收COD在线仪116台（套），已安装并通过验收氨氮在线仪116台（套），实际开展比对监测COD在线仪113台（套），氨氮在线仪114台（套），COD比对监测完成率为97.4%，氨氮比对监测完成率为98.3%，COD比对监测合格率为99.1％，氨氮比对监测合格率为100％。
四、重金属国控污染源监督监测

2014年三季度，全市应监测2家重金属企业，其中永久性关停1家，废气不具备监测条件1家。因此实测重金属废水1家。三季度（7～8月）监测的1家国控重金属企业废水排放达标率为100％。
3

