**姑苏区环保局查处某公司违规设置排污口案**

2016年10月27日，姑苏区环境监察大队在信访调查中，查实苏州市华联燃料物资供应中心将含有混凝土外加剂（泵送剂）沉淀池废水排入厂区雨水沟，直排京杭大运河。现场采集厂区雨水沟和雨排口水样各1份，经监测分析，厂区雨水沟水质为：pH：11.95，色度：200倍，化学需氧量：612mg/L；雨排口水质为：pH：10.95，悬浮物：344mg/L，雨排口外排废水水质超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表（4）二级标准限值。11月4日姑苏区环保局下达行政处理通知书，责令苏州市华联燃料物资供应中心立即拆除排污口，禁止废水直接排入外环境。11月23日，姑苏区环保局下达行政处罚事先告知书，对苏州市华联燃料物资供应中心违规设置排污口违法行为处以罚款五万元，并责令拆除排污口。行政处罚事先告知书已送达，该案件目前仍在处理中。