吴江区环保局查处一起违法排放水污染物

典型案件

2017年3月，江苏省环境保护厅苏南督查中心会同吴江区环保局对苏州道蒙恩电子科技有限公司（法定代表人：石福明）现场检查时，发现该公司废水治理设施运行不正常、排放口废水中pH11.1（超出6~9的范围）、COD浓度为150mg/L（超标0.5倍），雨水管道内混入生产废水并直接排放至外环境，电镀污泥等危险废物露天堆放等环境违法行为。4月5日，吴江区环保局对该公司下达责令停产整治决定。5月16日，吴江区环保局作出行政处罚决定，责令该公司立即改正上述环境违法行为，并处罚款54.97万元。