张家港环保四个“迅速”响应河道污染

2016年9月23日，我市环境监察大队执法人员在日常检查中发现一区镇十字港部分河段河水发黑。执法人员迅速启动应急、执法程序，确保污染第一时间消除，保障区域水环境质量。

一是迅速启动应急处置。发现十字港河水发黑后，我局立即组织市应急中心和监测站工作人员赶赴现场，启动环境应急预案，同时设立观测点，并对区内道路雨水井异常点位实施封堵，回抽污水管网。在各部门的通力合作下，经监测，目前发黑河段水质已恢复正常。

二是迅速摸排污染源。在启动应急预案的同时，市环境监察大队第一时间抽调执法人员数十人对河道沿线企业废水排放情况和废水在线监控系统进行逐一排查，采集沿线相关企业污水处理设施排放水、雨水泵站、雨水收集池及雨水管网内水样50份。结合现场采样监测结果和排污企业特征污染因子，最终查实此次水污染事故系3家企业违法排放水污染物造成。其中，一家棕榈油生产企业擅自将废水从处理设施中间工序引出园区污水管网，且故意稀释在线监控数据采集池水样以伪造在线监测数据；一家生物医药企业抽真空废水未经收集处理，直接通过雨水管道外排；另有一家化工企业雨污分流不彻底，含污染物雨水直排河道。

三是迅速立案查处。目前，市环境监察大队已对上述企业违法行为立案查处，并已将伪造监测数据的企业移送公安行政拘留。

四是迅速责令改正。在查处上述违法行为的同时，我市环境执法人员对区内其他存在较轻环境问题的企业予以行政指导，及时纠正轻微违法行为，确保区内化工企业雨水池内水质达标后经二流路在线监控系统外排，坚决杜绝类似事件再次发生。(通讯员:李雯倩 戴艳)