2017年辐射环境质量监测结果（信息公开-2017年5月至6月）

2017年5月：苏州市瞬时γ辐射空气吸收剂量率监测结果为78.1～119.5 nGy/h，均值为88.1 nGy/h；

2017年6月：苏州市瞬时γ辐射空气吸收剂量率监测结果为79.2～119.6 nGy/h，均值为88.7 nGy/h；

监测结果表明，2017年5月、6月苏州市瞬时γ辐射空气吸收剂量率在江苏省γ辐射空气吸收剂量率天然本底水平范围内（江苏省γ辐射空气吸收剂量率天然本底水平：47.3～131.5 nGy/h）。