附件1

核技术应用项目环境影响评价文件审批材料清单

申报单位:               （公章）       日期:    年  月  日

| 序号 | 条 件 和 要 求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 纸质环境影响评价文件（一式五份）及电子稿（pdf格式） |  |
| 2 | 已依法主动公开环境影响报告书、表全本信息的证明材料（截图或说明），并加盖公章 |  |
| 3 | 公开全本信息时删除涉及国家秘密、商业秘密等内容的依据和理由的书面材料，并加盖公章 |  |
| 4 | 负责预审的环保部门意见 |  |
| 5 | 建设项目有行业主管部门的，其环境影响报告书（表）应当有行业主管部门的预审意见 |  |
| 6 | 环境影响报告书及复杂项目报告表的技术评审意见 |  |
| 7 | 在苏州市环境业务协同管理信息平台网上申报 |  |

备注：此清单与申请材料一并提交。

附件2

苏州市核技术应用建设项目环境影响登记表

主要内容填报要求（试行）

为了进一步提高核技术应用建设项目环境影响登记表编制质量，提高审批效率，根据我市实际，制定《苏州市核技术应用建设项目环境影响登记表主要内容填报要求（试行）》（以下简称《填报要求》）。本《填报要求》适用于我市（昆山市、苏州工业园区除外）核技术应用建设项目新、改、扩建项目。

一、项目概况

1、单位名称

填报单位全称，与工商营业执照或事业单位法人证书等行政管理部门登记的名称一致。

2、通讯地址和法人代表

与上述登记的内容一致。

3、电话

单位电话与传真号。

4、邮编

填写建设地址所在地的邮政编码。

5、联系人及电话

填报联系人固定及移动电话。

6、项目名称

填报建设项目的主要建设内容和建设性质。

7、建设地点

核技术应用项目建设所在地的具体地址（含核技术应用项目使用场所）。如XX街XX号（XX栋，或车间等XX楼层）

8、建设性质

新建项目，指从无到有初次建设III类射线装置和Ⅳ、V类放射源的核技术应用项目；

改建项目，指对原核技术应用项目进行改造的项目，包括对原设备与工程进行改造的项目，迁建项目；

扩建项目，指为扩大生产能力或提高效率而建设的与原核技术应用项目相同建设内容的核技术应用项目。

9、项目用途

用于工业、医疗、科研、安检。

10、项目依据

有行政机关审批、备案的列出审批单位及相关的文号。

11、核技术项目投资（万元）

指核技术项目全部建成、投入运行所需费用的总和。

12、核技术项目环保投资（万元）

用于电离辐射污染防治，保证辐射环境质量安全的建设投资。

13、应用类型

销售、使用Ⅳ、V类放射源；

生产、销售（有调试场所）、使用III类射线装置。

二、项目拟建设地址及邻近环境状况示意图（如非占用整栋厂房，须注明上下层使用情况）

1、核技术应用项目，绘制项目拟建设地所在场所的平面布置图，图中注明核技术应用项目具体位置及周围设备、建筑物、和工作场所等信息。所在地的场界四周注明交通干线、水体；对于放射源项目，拟建设地所在场所的场界100米范围内，对于射线装置项目，拟建设地所在场所的场界50米范围内，有敏感目标（主要指居民点、学校、医院等人群活动的地方）的需标注并注明距拟建设地所在场所的场界距离。

2、如非占用整栋厂房，须注明上下层使用情况。

3、注明方位与图例。

三、放射源

1、序号

每行按1枚放射源填报，相同核素和活度的可合并成1行填报（注明数量）。

2、核素名称

参见《关于发布放射源分类办法的公告》（国家环境保护总局公告2005年第62号）、《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）。

3、放射性活度(Bq)

填写放射源出厂活度。

4、物理、化学性状

填报半衰期、常温下的形态（固态、液态、气态）、毒性的分组。

5、用途

用于测厚、料位测量、液位测量、密度测量、核子称重、测井、湿密度测量、成分测定（气相色谱、荧光分析）、静电消除、仪器设备校验、教学实验等其它用途。

6、贮存方式

说明放射源置于密封容器的情况及容器的相应材质。

7、贮存地点

分别填写工作场所及暂存库的地点。

四、射线装置

1、名称型号

填报射线装置的具体名称及型号。

按下列三类填报射线装置的具体名称：

医用：医用X射线CT机、放射诊断用普通X射线机、X射线摄影装置、牙科X射线机、乳腺X射线机、放射治疗模拟定位机；

非医用：X射线行李包检查装置、X射线衍射仪（含物相定性、晶粒度测定、结晶度测定、晶型鉴别及其他参数测定）、X射线荧光分析仪、兽医用X射线、X射线测厚仪；

其它高于豁免水平的X射线机。

射线装置的型号、上述未列出的名称参考设备说明书或铭牌。

2、管电压(kV)

列出管电压的范围，不确定范围的按最大值填报

3、输出电流(mA)

列出输出电流的范围，不确定范围的按最大值填报

4、用途（填报下列的类别及相应的设备）

医用、非医用、其它高于豁免水平的X射线机

5、备注

上述未能填报清楚的内容请在备注里列出。X射线电路板检测仪需提供说明书和工作原理。

五、废弃物

1、废弃物名称

填报报废的放射源核素名称，其中有显影液定影液的单独列出。

2、状态

按固态、气态、液态填报。

3、排放口浓度

常规废弃物排放浓度，对于液态单位为mg/l，固体为mg/kg，气态为mg/m3,年排放总量用kg。

含有放射性的废弃物要注明，其排放浓度用比活度(Bq/l,或Bq/kg，或Bq/m3)，年排放总量分别用Bq和kg。

4、年排放总量

根据实际情况进行填报。

5、暂存情况

废弃物暂存于专用暂存库，在规定的时间内进行处置。

6、最终去向

有资质的单位收贮或生产厂家回收。

六、污染源分析（包括贯穿辐射污染）

1、主要放射性污染物和污染途径（正常工况和事故工况）

列出在正常工况和事故工况下产生的水、气、辐射（射线）、放射性固体废物等放射性污染物。

按正常工况和事故工况分别列出相应的污染途径。

2、监测计划和拟采取的污染防治措施（包括辐射安全与防护措施）

监测计划：分个人剂量监测、年度监测（包括辐射工作场所及周围环境。有敏感目标的项目，将其列入监测计划）、配备监测仪器自行监测等类型按照相应的监测频次要求制定计划。

污染防治措施：包括规章制度（辐射管理机构、管理制度、人员培训、档案建立和管理、事故应急制度等）、工作场所防护措施（警示标志、放射源暂存库、警示灯、警戒线、门机连锁、屏蔽防护措施等）和其它（监测仪器、个人防护用品等）。