昆山市环保局查处一家污水处理厂

超标排放水污染物典型案件

2017年3月，昆山市环保局对昆山市千灯污水处理有限公司（法定代表人：金建方）进行现场检查，对该公司总排口排放水进行采样监测，结果显示化学需氧量浓度为78mg/L（超标1.56倍）、氨氮浓度为8.7mg/L（超标1.74倍）。2017年3月16日，昆山市环保局下达责令改正违法行为决定，责令其立即停止违法排污行为。2017年5月12日，昆山市环保局下达行政处罚决定，罚款73.162万元。