2023年一季度

苏州空气吸收剂量率

季度简报

苏州市环境监测站（苏州市环境监控中心）

2023年4月

苏州市辐射环境空气吸收剂量率季度简报

2023年一季度，苏州市辐射环境质量监测自动站空气吸收剂量率监测结果见附件。

监测结果表明，各自动站空气吸收剂量率均在江苏省γ辐射空气吸收剂量率天然本底水平范围内。

附件

■ 苏州市辐射环境质量监测自动站空气吸收剂量率季报表

| 序号 | 自动站名称 | 月份 | 空气吸收剂量率（nGy/h） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小时均值最大值 | 小时均值最小值 | 月均值 | 平均值 |
| 1 | 南门站 | 1 | 116.6 | 88.7 | 91.9 | 92.3 |
|  |  | 2 | 127.6 | 88.8 | 92.8 |  |
|  |  | 3 | 122 | 89.4 | 92.3 |  |
| 2 | 环保产业园站 | 1 | 140.1 | 93.2 | 95.9 | 87.9 |
|  |  | 2 | 108.8 | 79.1 | 85.4 |  |
|  |  | 3 | 124.1 | 79.3 | 82.4 |  |
| 3 | 苏州生态环境局站 | 1 | 114.2 | 82.6 | 85.0 | 85.3 |
|  |  | 2 | 109.1 | 82.2 | 85.1 |  |
|  |  | 3 | 127.5 | 82.7 | 85.7 |  |
| 4 | 锦溪街示范站 | 1 | 129.7 | 93.3 | 97.4 | 97.7 |
|  |  | 2 | 127.5 | 93.9 | 97.4 |  |
|  |  | 3 | 149.1 | 94.4 | 98.4 |  |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |