2022年

苏州辐射环境质量状况

苏州市环境监测站（苏州市环境监控中心）

2023年4月

苏州市辐射环境质量状况

2022年苏州市γ辐射剂量率监测结果见附件。

监测结果表明，苏州市环境γ辐射剂量率连续自动监测结果处于江苏省天然本底涨落范围内。

自动站环境γ辐射剂量率连续自动监测年均值范围为（82.6～92.1）nGy/h，环境γ辐射剂量率连续自动监测小时均值主要分布在年均值附近。

附件：苏州市辐射环境质量监测自动站空气吸收剂量率年报

| 序号 | 站点名称 | 月均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小时值范围 | 年均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |  |  |
| 1 | 南门站 | 92.8 | 91.3 | 93.1 | 92.0 | 91.9 | 93.0 | 92.4 | 92.2 | 91.6 | 91.5 | 92.7 | 91.1 | 87.5~ 124.3 | 92.1 |
| 2 | 环保产业园站 | 82.9 | 85.3 | 79.9 | 82.2 | 81.8 | 83.2 | 82.6 | 82.2 | 82.9 | 83.0 | 82.7 | 82.0 | 56.4~ 120.6 | 82.6 |
| 3 | 生态环境局站 | 85.7 | 84.4 | 86.3 | 85.3 | 85.3 | 86.4 | 86.2 | 85.9 | 85.1 | 85.0 | 86.4 | 84.1 | 82.1~ 122.3 | 85.5 |
| 4 | 锦溪示范站 | 98.7 | - | - | - | - | 105.5 | 104.8 | 103.5 | 99.8 | 95.5 | 99.5 | 96.4 | - | - |
| 备注 |  | 锦溪示范站由于设备及网络故障，疫情管控期间运维人员无法前往站点维护，导致2022年2月-5月有效数据不足，该站年均值不做统计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |