2023年二季度

苏州空气吸收剂量率

季度简报

苏州市环境监测站（苏州市环境监控中心）

2023年7月

苏州市辐射环境空气吸收剂量率季度简报

2023年二季度，苏州市辐射环境质量监测自动站空气吸收剂量率监测结果见附件。

监测结果表明，各自动站空气吸收剂量率均在江苏省γ辐射空气吸收剂量率天然本底水平范围内（江苏省γ辐射空气吸收剂量率天然本底水平：47.3～131.5 nGy/h）。

附件

■ 苏州市辐射环境质量监测自动站空气吸收剂量率季报表

| 序号 | 自动站名称 | 月份 | 空气吸收剂量率（nGy/h） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小时均值最大值 | 小时均值最小值 | 月均值 | 平均值 |
| 1 | 南门站 | 4 | 108.9 | 90.0 | 92.2 | 92.9 |
|  |  | 5 | 124.5 | 90.0 | 92.6 |  |
|  |  | 6 | 141.5 | 90.7 | 94.0 |  |
| 2 | 环保产业园站 | 4 | 105.4 | 79.7 | 81.9 | 82.3 |
|  |  | 5 | 115.7 | 76.3 | 82.1 |  |
|  |  | 6 | 130.1 | 78.6 | 83.0 |  |
| 3 | 苏州生态环境局站 | 4 | 105.7 | 83.1 | 85.8 | 86.5 |
|  |  | 5 | 121.2 | 83.6 | 86.2 |  |
|  |  | 6 | 145.2 | 84.1 | 87.6 |  |
| 4 | 锦溪街示范站 | 4 | 121.1 | 94.8 | 98.9 | - |
|  |  | 5 | 144.1 | 95.3 | 100 |  |
|  |  | 6 | - | - | - |  |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：锦溪街示范站6月因网络故障，数据无法获取。 |  |  |  |  |  |  |