2023年三季度

苏州空气吸收剂量率

季度简报

苏州市环境监测站（苏州市环境监控中心）

2023年10月

苏州市辐射环境空气吸收剂量率季度简报

2023年三季度，苏州市辐射环境质量监测自动站空气吸收剂量率监测结果见附件。

监测结果表明，各自动站空气吸收剂量率均在江苏省γ辐射空气吸收剂量率天然本底水平范围内（江苏省γ辐射空气吸收剂量率天然本底水平：47.3～131.5 nGy/h）。

附件

■ 苏州市辐射环境质量监测自动站空气吸收剂量率季报表

| 序号 | 自动站名称 | 月份 | 空气吸收剂量率（nGy/h） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小时均值最大值 | 小时均值最小值 | 月均值 | 平均值 |
| 1 | 南门站 | 7 | 114.3 | 91.5 | 93.5 | 88.6 |
|  |  | 8 | 108.6 | 77.7 | 80.0 |  |
|  |  | 9 | 125.6 | 89.7 | 92.2 |  |
| 2 | 环保产业园站 | 7 | 115.2 | 77.8 | 81.5 | 85.1 |
|  |  | 8 | 112.3 | 90.4 | 92.5 |  |
|  |  | 9 | 117.1 | 78.0 | 81.4 |  |
| 3 | 苏州生态环境局站 | 7 | 123.3 | 82.8 | 86.3 | 85.7 |
|  |  | 8 | 87.8 | 83.1 | 84.8 |  |
|  |  | 9 | 130.4 | 83.3 | 85.9 |  |
| 4 | 锦溪街示范站 | 7 | 152.4 | 91.9 | 99.3 | 99.4 |
|  |  | 8 | 129.5 | 92.7 | 99.3 |  |
|  |  | 9 | 157.2 | 94.7 | 99.5 |  |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |  |