2024年三季度

苏州空气吸收剂量率

季度简报

苏州市环境监测站（苏州市环境监控中心）

2024年10月

苏州市辐射环境空气吸收剂量率季度简报

2024年三季度，苏州市辐射环境质量监测自动站空气吸收剂量率监测结果见附件。

监测结果表明，各自动站空气吸收剂量率均在江苏省γ辐射空气吸收剂量率天然本底水平范围内（江苏省γ辐射空气吸收剂量率天然本底水平：47.3～131.5nGy/h）。

附件

■ 苏州市辐射环境质量监测自动站空气吸收剂量率季报表

| 序号 | 自动站名称 | 月份 | 空气吸收剂量率（nGy/h） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小时均值最大值 | 小时均值最小值 | 月均值 | 平均值 |
| 1 | 南门站 | 7 | 115.2 | 77.8 | 81.5 | 80.8 |
|  |  | 8 | 108.6 | 75.7 | 79.5 |  |
|  |  | 9 | 117.1 | 77.0 | 81.4 |  |
| 2 | 环保产业园站 | 7 | 108.5 | 75.0 | 81.1 | 80.9 |
|  |  | 8 | 109.2 | 77.4 | 80.1 |  |
|  |  | 9 | 125.1 | 77.4 | 81.4 |  |
| 3 | 苏州生态环境局站 | 7 | 105.9 | 82.9 | 86.0 | 81.8 |
|  |  | 8 | 119.3 | 75.7 | 80.2 |  |
|  |  | 9 | 100.5 | 75.5 | 79.3 |  |
| 4 | 锦溪街示范站 | 7 | 48.4 | 27.9 | 37.7 | 44.0 |
|  |  | 8 | 87.3 | 29.6 | 43.0 |  |
|  |  | 9 | 85.2 | 32.0 | 51.3 |  |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |