2024年四季度

苏州空气吸收剂量率

季度简报

苏州市环境监测站（苏州市环境监控中心）

2025年1月

苏州市辐射环境空气吸收剂量率季度简报

2024年四季度，苏州市辐射环境质量监测自动站空气吸收剂量率监测结果见附件。

监测结果表明，各自动站空气吸收剂量率均在江苏省γ辐射空气吸收剂量率天然本底水平范围内（江苏省γ辐射空气吸收剂量率天然本底水平：47.3～131.5nGy/h）。

附件

■ 苏州市辐射环境质量监测自动站空气吸收剂量率季报表

| 序号 | 自动站名称 | 月份 | 空气吸收剂量率（nGy/h） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小时均值最大值 | 小时均值最小值 | 月均值 | 平均值 |
| 1 | 南门站 | 10 | 92.5 | 79.1 | 80.8 | 82.3 |
|  |  | 11 | 108 | 78.9 | 80.2 |  |
|  |  | 12 | 101 | 79.4 | 85.9 |  |
| 2 | 环保产业园站 | 10 | 92.5 | 79.7 | 81.0 | 80.8 |
|  |  | 11 | 109 | 77.0 | 81.7 |  |
|  |  | 12 | 97.0 | 71.1 | 79.6 |  |
| 3 | 苏州生态环境局站 | 10 | 104 | 82.5 | 83.0 | 83.6 |
|  |  | 11 | 97.9 | 79.3 | 83.7 |  |
|  |  | 12 | 105 | 78.8 | 84.1 |  |
| 4 | 锦溪街示范站 | 10 | - | - | - | - |
|  |  | 11 | - | - | - |  |
|  |  | 12 | - | - | - |  |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：锦溪街示范站因设备故障，10-12月数据有效采集时间不足，不参与均值评价。 |  |  |  |  |  |  |