2025年一季度

苏州空气吸收剂量率

季度简报

苏州市环境监测站（苏州市环境监控中心）

2025年4月

苏州市辐射环境空气吸收剂量率季度简报

2025年一季度，苏州市辐射环境质量监测自动站空气吸收剂量率监测结果见附件。

监测结果表明，各自动站空气吸收剂量率均在江苏省γ辐射空气吸收剂量率天然本底水平范围内（江苏省γ辐射空气吸收剂量率天然本底水平：47.3～131.5 nGy/h）。

附件

■ 苏州市辐射环境质量监测自动站空气吸收剂量率季报表

| 序号 | 自动站名称 | 月份 | 空气吸收剂量率（nGy/h） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小时均值最大值 | 小时均值最小值 | 月均值 | 平均值 |
| 1 | 南门站 | 1 | 103.8 | 87.1 | 89.3 | 89.4 |
|  |  | 2 | 103.8 | 86.8 | 89.2 |  |
|  |  | 3 | 113.3 | 86.9 | 89.7 |  |
| 2 | 环保产业园站 | 1 | 102.1 | 77.7 | 79.9 | 80.3 |
|  |  | 2 | 102.1 | 74.5 | 80.3 |  |
|  |  | 3 | 123.9 | 72.1 | 80.8 |  |
| 3 | 苏州生态环境局站 | 1 | 106 | 82.9 | 85.0 | 84.9 |
|  |  | 2 | 106 | 82.5 | 84.6 |  |
|  |  | 3 | 115.8 | 82.1 | 85.2 |  |
| 4 | 锦溪街示范站 | 1 | 123.9 | 96.4 | 98.3 | 98.0 |
|  |  | 2 | 123.9 | 94.8 | 97.2 |  |
|  |  | 3 | 152.9 | 94.2 | 98.6 |  |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |