**采购协议供货询价单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购人发出询价时间 | 2024.1.19 | 供应商报价时间 |  |
| 采购人全称 | 苏州市环境监测站 | 供应商全称（公章） |  |
| 采购人详细地址 | 苏州市虎丘区竹园路8号 | 供应商详细地址 |  |
| 经办人 | 邹诗玮 | 联系电话 | 0512-6826092219905126246@163.com | 联系人 | 　 | 联系电话 |  |
| 名称、规格 | 服务内容 | 服务期 | 地点 | 数量 | 单价 | 总价 | 地点 | 配置是否完全满足 | 服务期能否满足 | 备注 |
| 硫酸，GR  | 实验室试剂耗材 | 15天 | 苏州市虎丘区竹园路8号 | 1箱 |  |  |  |   |  | 沪试、南试 |
| 盐酸， GR  | 1箱 |  |  | 沪试、南试 |
| 蒸馏水，4L/瓶 | 8箱 |  |  | 屈臣氏、娃哈哈 |
| 过硫酸钾，25g，GR | 20瓶 |  |  | 科密欧、国药 |
| 钼酸铵，100g，GR | 2瓶 |  |  | 科密欧、国药 |
| 硫酸银，100g，AR | 2瓶 |  |  | 科密欧、国药 |
| 抗坏血酸，100g，GR | 4瓶 |  |  | 科密欧、国药 |
| 尿素，AR | 2瓶 |  |  | 科密欧、国药 |
| 碳酸镁，GR，100g | 1瓶 |  |  | 科密欧、国药 |
| 磷酸，AR | 3瓶 |  |  | 科密欧、国药 |
| 硫酸氢钾，GR，100g | 1瓶 |  |  | 科密欧、国药 |
| 二硫化碳，GC | 1瓶 |  |  | 科密欧、国药 |
| 聚已内酰胺，GR，GR | 1瓶 |  |  | 科密欧、国药 |
| 具塞比色管，10mL ，棕色 | 48根 |  |  | 葵花 |
| 具塞比色管，10mL ，透明 | 24根 |  |  | 葵花 |
| 具塞比色管，25mL ，透明 | 24根 |  |  | 葵花 |
| 具塞比色管，50mL ，透明 | 108根 |  |  | 葵花 |
| 具塞刻度管，25mL | 2盒 |  |  | 葵花 |
| 具塞比色管架，10mL | 3个 |  |  |  |
| 具塞比色管架，25mL | 4个 |  |  |  |
| 具塞比色管架，50mL | 4个 |  |  |  |
| 具塞比色管架，100mL | 2个 |  |  |  |
| 1cm比色皿，石英 | 2个 |  |  |  |
| 塑料容量瓶，100mL | 10个 |  |  |  |
| 移液枪枪头，200微升（可用于miragen电子移液枪） | 2包 |  |  |  |
| 移液枪头，5mL，适用赛默飞 | 3包 |  |  |  |
| 移液枪头，10mL | 4包 |  |  | 赛默飞 |
| 移液枪头，1mL，适用赛默飞 | 2包 |  |  |  |
| 100mL，离心管架（直径4cm），5孔2排 | 3个 |  |  |  |
| 15mL玻璃刻度离心管 | 10根 |  |  |  |
| 100mL圆底离心管，带刻度（不得少于20个/包） | 1包 |  |  |  |
| 47mm玻璃纤维滤膜，孔径0.45~0.7μm均可 | 1盒 |  |  |  |
| 周转箱 40\*30\*15cm | 4个 |  |  |  |
| 试管刷，中号 | 10个 |  |  |  |
| 试管刷，大号 | 10个 |  |  |  |
| 玻璃搅拌棒，30cm | 5根 |  |  |  |
| 酸式滴定管，A级 | 4根 |  |  |  |
| 酸式滴定管架，带蝴蝶夹 | 2个  |  |  |  |
| 烧杯500mL  | 4个 |  |  | 蜀牛、葵花 |
| 烧杯250mL  | 4个 |  |  | 蜀牛、葵花 |
| 烧杯1000mL  | 2个 |  |  | 蜀牛、葵花 |
| 精密pH试纸（0.5-5.0） | 4包 |  |  |  |
| 90mm中速滤纸（定量） | 2盒 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 其他要求 | 报价截止时间：  | 合计 | 人民币： |  |
| 大写： |