**采购协议供货询价单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购人发出询价时间 | 2024.3.8 | | | | | | 供应商报价时间 | | |  | | |
| 采购人全称 | 苏州市环境监测站 | | | | | | 供应商全称（公章） | | |  | | |
| 采购人详细地址 | 苏州市虎丘区竹园路8号 | | | | | | 供应商详细地址 | | |  | | |
| 经办人 | 邹诗玮 | 联系电话 | 0512-68260922  19905126246@163.com | | | 联系人 |  | 联系电话 | |  | | |
| 名称、规格 | | | 服务内容 | 服务期 | 地点 | 数量 | 单价 | 总价 | 地点 | 配置是否完全满足 | 服务期能否满足 | 备注 |
| 盐酸副玫瑰苯胺溶液，0.2%，100mL | | | 实验室试剂耗材 | 5天 | 苏州市虎丘区竹园路8号 | 2瓶 |  |  |  |  |  | 阿拉丁 |
| 氨基磺酸铵，AR，250g | | | 1瓶 |  |  | 国药 |
| 聚乙烯醇磷酸铵，AR，50g | | | 1瓶 |  |  | 国药 |
| 硫酸钾，AR | | | 1瓶 |  |  | 国药 |
| 三氯化钛，AR | | | 2瓶 |  |  | 阿拉丁 |
| 四硼酸钠（十水），GR | | | 1瓶 |  |  | 国药 |
| N-（1-萘基）乙二胺盐酸盐，SKU：1062370005 | | | 1瓶 |  |  | 默克 |
| 硫酸铜，500g，AR | | | 1瓶 |  |  | 国药 |
| 碳酸镁，500g，AR | | | 1瓶 |  |  | 国药 |
| 乙酸锌，500g，AR | | | 1瓶 |  |  | 国药 |
| 纳氏试剂 | | | 2瓶 |  |  | 天津化学 |
| 蓝盖棕色瓶，1L | | | 10个 |  |  |  |
| 纯净水，4.5L | | | 4瓶 |  |  | 娃哈哈 |
| 烧杯，2L | | | 6个 |  |  | 蜀牛 |
| 烧杯，1L | | | 12个 |  |  | 蜀牛 |
| 烧杯，0.5L | | | 16个 |  |  | 蜀牛 |
| 烧杯，0.25L | | | 10个 |  |  | 蜀牛 |
| 玛瑙研钵，内径80mm | | | 2个 |  |  |  |
| 研钵，内径100mm | | | 1个 |  |  |  |
| 搪瓷托盘 | | | 3个 |  |  |  |
| 塑料桶带盖，10L（做运输用途，需较厚材质） | | | 5个 |  |  |  |
| 塑料桶带盖，25L（做运输用途，需较厚材质） | | | 20个 |  |  |  |
| ICAP-RQ采样锥，货号：3600812 | | | 1个 |  |  | 赛默飞 |
| ICAP-RQ截取锥，货号：1311870 | | | 1个 |  |  | 赛默飞 |
| ICAP-RQ嵌片，货号：1318480 | | | 1个 |  |  | 赛默飞 |
| 玻璃管切割器 | | | 1个 |  |  |  |
| 分流平板，货号：5188-5367 | | | 1个 |  |  | 安捷伦 |
| 表层油类采样器，1L，不锈钢 | | | 2个 |  |  | 新乡豫垣 |
| 采样用分样器 | | | 3个 |  |  |  |
| 棕色玻璃瓶，200mL | | | 6个 |  |  |  |
| 便携式抽滤器，BCL-100，特氟龙过滤网 | | | 1套 |  |  | 北裕仪器 |
| 滤膜（与抽滤器配套） | | | 10盒 |  |  |  |
| 便携式水质离心机，HK-2500 | | | 1套 |  |  | 深圳呼客 |
| 滤筛，直径30cm 0.063mm(230目) | | | 3个 |  |  |  |
| 氮气中8种苯系物，2L，带证，0.5μmol/mol，HJ 1261-2022 | | | 1瓶 |  |  |  |
| 氮气中8种苯系物，2L，带证，1.0μmol/mol，HJ 1261-2022 | | | 1瓶 |  |  |  |
| 氮气中8种苯系物，2L，带证，2.5μmol/mol，HJ 1261-2022 | | | 1瓶 |  |  |  |
| 氮气中8种苯系物，2L，带证，5.0μmol/mol，HJ 1261-2022 | | | 1瓶 |  |  |  |
| 氮气中8种苯系物，2L，带证，12.5μmol/mol，HJ 1261-2022 | | | 1瓶 |  |  |  |
| 低温水银温度计 | | | 2个 |  |  |  |
| 硝酸盐氮标样， GBW(E)082819，1000mg/L | | | 1支 |  |  |  |
| 亚硝酸盐氮标样，BW20002-1000-W-20，1000mg/L | | | 1支 |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 其他要求 | 报价截止时间： | | | | | 合计 | 人民币： | | | | |  |
| 大写： | | | | |