附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总有机碳分析仪维修服务 | | | | | | | |
| 序号 | 仪器名称 | 规格/型号 | 数量 | 单位 | 预算单价（元） | 预算小计（元） | 备注 |
| 1 | 总有碳分析仪 | 型号：TOC-VCPH，出厂编号：H51304500910 | 1 | 项 | 14000 | 14000 | 岛津总有机碳分析仪基线一直在200以上，仪器无法正常运行。 |
| 合计（元） | | | | | | 14000 |  |

采购需求及预算明细