附件1

**采购需求及预算明细**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总计（元） | 用途 |
| 1 | 溴甲酚紫 | 10克/瓶，分析纯 | 瓶 | 1 | 54.6 | 54.6 | 用于土壤氟化物分析 |
| 2 | 提取瓶 | 聚乙烯/聚丙烯，100ml，带盖 | 个 | 50 | 6.5 | 325 |
| 3 | 石墨管 | 5个/盒,B3 000641 | 盒 | 2 | 6268 | 12536 | 用于土壤镉分析（PE900T石墨炉原子吸收光谱仪） |
| 4 | PTEF烧杯 | 50ml | 个 | 20 | 127 | 2540 | 用于土壤前处理 |
| 5 | PTEF烧杯 | 100ml | 个 | 10 | 132.8 | 1328 |
| 6 | PTEF烧杯 | 250ml | 个 | 20 | 216.3 | 4326 |
| 7 | PTEF表面皿 | 50mm | 个 | 30 | 45.2 | 1356 |
| 8 | HDPE瓶 | 250ml | 个 | 100 | 9.3 | 930 |
| 9 | HDPE瓶 | 500ml | 个 | 100 | 16.1 | 1610 |
| 10 | 带盖聚四氟乙烯盒 | 直径4cm，高2cm | 个 | 20 | 187.9 | 3758 | 用于土壤含水率分析 |
| 11 | 有机玻璃分样刀 | 直径40cm，半径20cm | 个 | 2 | 63 | 126 |
| 12 | 微量注射器 | 100μl | 支 | 2 | 21.4 | 42.8 | 用于土壤有机项目进样 |
| 13 | 微量注射器 | 200μl（250ul） | 支 | 2 | 80.3 | 160.6 |
| 14 | 微量注射器 | 500μl | 支 | 1 | 90.4 | 90.4 |
| 15 | 标样 | MPFAC-HIF-IS，1.2ml | 支 | 1 | 4174 | 4174 | 用于土壤全氟分析 |
| 16 | 标样 | MPFAC-HIF-ES，1.2ml | 支 | 1 | 12548 | 12548 |
| 17 | 焦亚硫酸钠 | 500g/瓶，分析纯 | 瓶 | 1 | 32.6 | 32.6 | 土壤分析用水检验 |
| 18 | 新式石英炉腔 | AF-B-17 | 个 | 1 | 2142 | 2142 | 用于土壤汞砷分析（海光AFS9760原子荧光仪） |
| 19 | 载流样品管 | AF-B-21 | 根 | 10 | 68.2 | 682 |
| 20 | 双脚石英芯 | AF-B-22 | 个 | 2 | 515 | 1030 |
| 21 | 样品管 | AF-B-23 | 支 | 200 | 4.3 | 860 |
| 22 | 混合块 | AF-B-31 | 个 | 2 | 344 | 688 |
| 23 | 前分离装置 | AF-B-34 | 个 | 2 | 87 | 174 |
| 24 | 后分离装置 | AF-B-35 | 个 | 2 | 87 | 174 |
| 25 | 点火炉丝 | AF-B-08 | 根 | 5 | 8.6 | 43 |
| 26 | 炉丝接线柱 | AF-B-09 | 个 | 5 | 17.2 | 86 |
| 27 | 载气单向阀 | AF-B-37 | 个 | 5 | 189 | 945 |
| 28 | 新式盖片 | AF-B-58 | 套 | 1 | 686 | 686 |
| 29 | 压片 | AF-B-14 | 个 | 5 | 129 | 645 |
| 30 | 成套管路 | AF-B-28 | 套 | 1 | 857 | 857 |