附件1

采购需求及预算明细

| 序号 | 采购名称 | 规格/型号 | 数量 | 单位 | 预算单价/元 | 预算总价/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | 智能交直流移动电源 | 9010A | 4 | 个 | 7500 | 30000 | 实验室及应急使用 |
| 60 | 硫化物快速检测包 | 硫化物水质快速检测包 | 3 | 盒 | 340 | 1020 |  |
| 61 | 硫化物快速检测管（组件套装） | 2495402 | 5 | 包 | 2000 | 10000 | 实验室 |
| 62 | 硫化物快速检测管 | 2244500 | 3 | 包 | 1000 | 3000 | 实验室 |
| 63 | 硫化物快速检测管 | 173106 | 5 | 包 | 200 | 1000 | 实验室 |
| 64 | 十二水合硫酸铁铵 | AR，≥99.0% 500g | 4 | 瓶 | 65 | 260 | 实验室 |
| 65 | 1,3二甲基巴比妥酸 | 99%，100g | 6 | 瓶 | 100 | 600 | 实验室 |
| 66 | N-N-二甲基对苯二胺盐酸盐 | CAS号:536-46-9，25g | 6 | 瓶 | 1200 | 7200 | 实验室 |
| 67 | 乙酸铅试纸 | 100条/包， | 1 | 包 | 12 | 12 | 实验室 |
| 68 | 甲醇 | 液相色谱纯, 4L | 4 | 瓶 | 260 | 1040 | 应急 |
| 69 | 棕色具塞比色管 | 100ml；尽量是白色刻度线 | 100 | 根 | 55 | 5500 | 实验室，需到货后检定 |
| 70 | 棕色容量瓶 | 500ml；尽量是白色刻度线 | 20 | 只 | 100 | 2000 | 实验室，需到货后检定 |
| 71 | 棕色细口玻璃试剂瓶（磨口具塞） | 250ml | 10 | 个 | 30 | 300 | 实验室 |
| 72 | 棕色细口玻璃试剂瓶（磨口具塞） | 500ml | 10 | 个 | 33 | 330 | 实验室 |
| 73 | 细口玻璃试剂瓶（磨口具塞） | 250ml | 10 | 个 | 25 | 250 | 实验室 |
| 74 | 细口玻璃试剂瓶（磨口具塞） | 500ml | 10 | 个 | 30 | 300 | 实验室 |
| 75 | 细口棕色玻璃试剂瓶（拧盖） | 规格:250ml，棕色，蓝盖 | 10 | 个 | 25 | 250 | 实验室 |
| 76 | 细口棕色玻璃试剂瓶（拧盖） | 规格:500ml，棕色，蓝盖 | 10 | 个 | 35 | 350 | 实验室 |
| 77 | 细口棕色玻璃试剂瓶（拧盖） | 规格:100ml，棕色，蓝盖 | 10 | 个 | 20 | 200 | 实验室 |
| 78 | 细口玻璃试剂瓶（拧盖） | 250ml | 10 | 个 | 25 | 250 | 实验室 |
| 79 | 细口玻璃试剂瓶（拧盖） | 500ml | 10 | 个 | 30 | 300 | 实验室 |
| 80 | 细口玻璃试剂瓶（拧盖） | 100ml | 10 | 个 | 18 | 180 | 实验室 |
| 81 | 聚乙烯塑料小口试剂瓶 | PE，100ml，小口 | 10 | 个 | 2.5 | 25 | 实验室 |
| 82 | 聚乙烯塑料小口试剂瓶 | PE，250ml，小口 | 10 | 个 | 3 | 30 | 实验室 |
| 83 | 聚乙烯塑料小口试剂瓶 | PE，500ml，小口 | 10 | 个 | 3.5 | 35 | 实验室 |
| 84 | 聚乙烯塑料小口试剂瓶 | PE，1L，小口 | 10 | 个 | 4.5 | 45 | 实验室 |
| 85 | 玻璃棒 | 规格:300mm | 10 | 根 | 12 | 120 | 实验室 |
| 86 | 量筒 | 10ml | 10 | 只 | 20 | 200 | 实验室 |
| 87 | 比色管架子 | 规格:有机玻璃，100ml，双排20孔;单位:个 | 10 | 个 | 110 | 1100 | 实验室 |
| 88 | 整张大滤纸 | 规格:大张，定性，中速，600*600mm，100张/包；双圈 | 2 | 包 | 220 | 440 | 实验室及应急使用 |
| 89 | 洗耳球 | 规格:大号（直径60mm，高度113.8mm）;单位:只 | 6 | 只 | 10 | 60 | 实验室及应急使用 |
| 90 | 移液管架子（梯形） | 规格:有机玻璃，梯形30位架 | 5 | 个 | 70 | 350 | 应急 |
| 91 | 锥形瓶 | 规格:50ml；具塞磨口 | 10 | 个 | 20 | 200 | 应急 |
| 92 | 分液漏斗 | 聚四氟梨形分液漏斗 规格:1000ml；聚四氟乙烯旋塞 | 10 | 个 | 175 | 1750 | 应急 |
| 93 | 棕色容量瓶 | 20ml；白色刻度线 | 10 | 盒 | 35 | 350 | 应急 |
| 94 | 棕色容量瓶 | 25ml；白色刻度线 | 10 | 盒 | 35 | 350 | 应急 |
| 95 | 玻璃滴管 | 规格:230mm；玻璃材质含胶头 | 10 | 支 | 5 | 50 | 应急 |
| 96 | 玻璃棉 | 规格:100g/包 | 2 | 包 | 220 | 440 | 应急 |
| 97 | 分液漏斗架子 | 木制；1000ml，4孔 | 2 | 个 | 65 | 130 | 应急 |
| 98 | 玻璃微量注射器 | 规格:1μl，尖头 | 4 | 支 | 75 | 300 | 实验室，需到货后检定 |
| 99 | 玻璃微量注射器 | 规格:2μl，尖头 | 4 | 支 | 75 | 300 | 实验室，需到货后检定 |
| 100 | 玻璃微量注射器 | 规格:5μl，尖头 | 4 | 支 | 75 | 300 | 实验室，需到货后检定 |
| 101 | 玻璃微量注射器 | 规格:10μl，尖头 | 4 | 支 | 45 | 180 | 实验室，需到货后检定 |
| 102 | 玻璃微量注射器 | 规格:25μl，尖头 | 4 | 支 | 45 | 180 | 实验室，需到货后检定 |
| 103 | 玻璃微量注射器 | 规格:50μl，尖头 | 4 | 支 | 45 | 180 | 实验室，需到货后检定 |
| 104 | 玻璃微量注射器 | 规格:100μl，尖头 | 4 | 支 | 45 | 180 | 实验室，需到货后检定 |
| 105 | 小砂轮 | 直径10mm | 20 | 个 | 15 | 300 | 实验室及应急使用 |