附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气相色谱串联质谱联用仪维修服务 | | | | | | | | |
| 序号 | 仪器名称 | 维修部位 | 规格/型号 | 数量 | 单位 | 预算单价（元） | 预算小计（元） | 备注 |
| 1 | 气相色谱串联质谱联用仪 | 前级泵 | 型号：DS40M旋片泵，出厂编号：X3703-64001 | 1 | 项 | 25420.5 | 25420.5 | 气相色谱串联质谱联用仪（布鲁克450GC-320MS ）前级泵无转速，仪器无法正常运行。 |
| 合计（元） | | | | | | 25420.5 |  |  |

采购需求及预算明细