附件1

**采购需求及预算明细**

|  |
| --- |
| 应急快速预制试剂管 |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 预算单价（元） | 预算总价（元） |
| 1 | cod预制试剂管 | 0.7-40mg/L，150支/盒 | 1 | 盒 | 1280 | 1280 |
| 2 | cod预制试剂管 | 5-150mg/L，150支/盒 | 1 | 盒 | 1280 | 1280 |
| 3 | cod预制试剂管 | 20-2000mg/L，150支/盒 | 1 | 盒 | 1280 | 1280 |
| 4 | 氨氮检测试剂管 | 0.02-2.5mg/L,50次/盒 | 1 | 盒 | 480 | 480 |
| 5 | 氨氮检测试剂管 | 0.4-50mg/L,50次/盒 | 1 | 盒 | 480 | 480 |
| 6 | 总磷检测试剂管 | 0.02-1.0mg/L,50次/盒 | 1 | 盒 | 480 | 480 |
| 7 | 总磷检测试剂管 | 1.0-100mg/L,50次/盒 | 1 | 盒 | 480 | 480 |
| 8 | 总氮检测试剂管 | 0.5-25.0mg/L,50次/盒 | 1 | 盒 | 800 | 800 |
| 9 | 总氮检测试剂管 | 2-150mg/L,50次/盒 | 1 | 盒 | 800 | 800 |
| 10 | 硫化物试剂管 | 0.01-0.08mg/L,50次/盒 | 1 | 盒 | 150 | 150 |
| 总计（元） | 7510 |