采购协议供货询价单

| 采购人发出询价时间 | 2024.8.15 |  |  |  |  |  | 供应商报价时间 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购人全称 | 苏州市环境监测站 |  |  |  |  |  | 供应商全称（公章） |  |  |  |  |  |
| 采购人详细地址 | 苏州市虎丘区竹园路8号 |  |  |  |  |  | 供应商详细地址 |  |  |  |  |  |
| 经办人 | 邹诗玮 | 联系电话 | 0512-68260922 19905126246@163.com |  |  | 联系人 |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 名称、规格 |  |  | 服务内容 | 服务期 | 地点 | 数量 | 单价 | 总价 | 地点 | 配置是否完全满足 | 服务期能否满足 | 备注 |
| 氨基磺酸，500g |  |  | 实验室试剂耗材 | 10天 | 苏州市虎丘区竹园路8号 | 1瓶 |  |  |  |  |  | 科密欧 |
| 无水硫酸钠，500g，GR |  |  |  |  |  | 2瓶 |  |  |  |  |  | 科密欧 |
| 硫代硫酸钠，500g，GR |  |  |  |  |  | 2瓶 |  |  |  |  |  | 科密欧 |
| 盐酸付玫瑰盐溶液，GB/T 33088-2016 |  |  |  |  |  | 2瓶 |  |  |  |  |  | 天津化学 |
| ICP-MS校正液，货号：1323760 |  |  |  |  |  | 1瓶 |  |  |  |  |  | 赛默飞 |
| ICP-MS调谐液，货号：1323770 |  |  |  |  |  | 1瓶 |  |  |  |  |  | 赛默飞 |
| 95%乙醇 |  |  |  |  |  | 1瓶 |  |  |  |  |  | 国药 |
| 无水乙醇 |  |  |  |  |  | 1瓶 |  |  |  |  |  | 国药 |
| 二苯基碳酰二肼 |  |  |  |  |  | 1瓶 |  |  |  |  |  | 国药 |
| 玻璃纤维滤膜，φ47mm，孔径0.45 |  |  |  |  |  | 200张 |  |  |  |  |  |  |
| 石英砂袋装，5kg，普通质量即可 |  |  |  |  |  | 1袋 |  |  |  |  |  |  |
| 针式过滤器，13mm，0.22um，亲水PTFE |  |  |  |  |  | 4盒 |  |  |  |  |  |  |
| 石英比色皿，10mm |  |  |  |  |  | 10只 |  |  |  |  |  |  |
| 玻璃刻度离心管，15ml，带盖子，直径17mm |  |  |  |  |  | 24只 |  |  |  |  |  |  |
| 塑料刻度离心管，15ml，带盖子，直径16mm |  |  |  |  |  | 100只 |  |  |  |  |  |  |
| 离心管架，适配25mL离心管 |  |  |  |  |  | 5只 |  |  |  |  |  |  |
| 具塞比色管架，适配25mL比色管，2排一排10~12孔 |  |  |  |  |  | 5个 |  |  |  |  |  |  |
| 具塞比色管架，适配10mL比色管，2排一排10~12孔 |  |  |  |  |  | 4个 |  |  |  |  |  |  |
| 具塞比色管架，适配50mL比色管，2排一排10~12孔 |  |  |  |  |  | 7个 |  |  |  |  |  |  |
| 具塞比色管架，适配100mL比色管，2排一排10~12孔 |  |  |  |  |  | 5个 |  |  |  |  |  |  |
| 具塞比色管，10mL |  |  |  |  |  | 24根 |  |  |  |  |  | 蜀牛/葵花 |
| 具塞比色管，50mL |  |  |  |  |  | 72根 |  |  |  |  |  | 蜀牛/葵花 |
| 具塞刻度试管，25mL |  |  |  |  |  | 20只 |  |  |  |  |  |  |
| 容量瓶，塑料，100mL |  |  |  |  |  | 10只 |  |  |  |  |  | vitlab |
| 容量瓶，塑料，250mL |  |  |  |  |  | 2只 |  |  |  |  |  | vitlab |
| 容量瓶，棕色玻璃，250mL |  |  |  |  |  | 20只 |  |  |  |  |  | 蜀牛/葵花 |
| 容量瓶，棕色玻璃，500mL |  |  |  |  |  | 5只 |  |  |  |  |  | 蜀牛/葵花 |
| 容量瓶，棕色玻璃，100mL |  |  |  |  |  | 20只 |  |  |  |  |  | 蜀牛/葵花 |
| 分液漏斗架，适配500mL，10孔位，塑料 |  |  |  |  |  | 2个 |  |  |  |  |  |  |
| 马弗炉用坩埚，200mL |  |  |  |  |  | 20个 |  |  |  |  |  |  |
| 烧杯，2L |  |  |  |  |  | 10个 |  |  |  |  |  | 蜀牛/葵 |
| 微量注射器（尖头），10ul |  |  |  |  |  | 5根 |  |  |  |  |  | 高鸽 |
| 微量注射器（尖头），1ul |  |  |  |  |  | 5根 |  |  |  |  |  | 高鸽 |
| 微量注射器（尖头），20ul |  |  |  |  |  | 2根 |  |  |  |  |  | 高鸽 |
| 微量注射器（尖头），50ul |  |  |  |  |  | 2根 |  |  |  |  |  | 高鸽 |
| 微量注射器（尖头），200ul |  |  |  |  |  | 2根 |  |  |  |  |  | 高鸽 |
| 2mL瓶盖，货号：5185-5820 |  |  |  |  |  | 2袋 |  |  |  |  |  | 安捷伦 |
| 2mL样品瓶，货号：5182-0716 |  |  |  |  |  | 4盒 |  |  |  |  |  | 安捷伦 |
| 2mL瓶盖 |  |  |  |  |  | 400个 |  |  |  |  |  | 安普 |
| 2mL样品瓶，棕色 |  |  |  |  |  | 400个 |  |  |  |  |  | 安普 |
| 烧杯，250mL |  |  |  |  |  | 20个 |  |  |  |  |  | 蜀牛/葵花 |
| 烧杯，1L |  |  |  |  |  | 10个 |  |  |  |  |  | 蜀牛/葵花 |
| 烧杯，500mL |  |  |  |  |  | 10个 |  |  |  |  |  | 蜀牛/葵花 |
| 烧杯，50mL |  |  |  |  |  | 10个 |  |  |  |  |  | 蜀牛/葵花 |
| 烧杯，150mL |  |  |  |  |  | 10个 |  |  |  |  |  | 蜀牛/葵花 |
| 玻璃棒 |  |  |  |  |  | 10根 |  |  |  |  |  |  |
| 标准品/乙腈中苯并[a]芘，10.0ug/mL，L20635000AL |  |  |  |  |  | 2个 |  |  |  |  |  |  |
| 水中靛蓝二磺酸钠/臭氧标准溶液BW06057-7 |  |  |  |  |  | 2个 |  |  |  |  |  |  |
| 质控样品/固体废物中22种元素混标RMH-G197 |  |  |  |  |  | 1个 |  |  |  |  |  |  |
| 质控样品/固体废物中22种重金属混标NCS204053 |  |  |  |  |  | 1个 |  |  |  |  |  |  |
| 锐标 固体废物中22种重金属质量控制物质RMU023 |  |  |  |  |  | 1个 |  |  |  |  |  |  |
| 标样 水质 钴 0.302mg/L，BY400150 |  |  |  |  |  | 1个 |  |  |  |  |  |  |
| 标样 水质 钴 0.604mg/L，BY400150 |  |  |  |  |  | 1个 |  |  |  |  |  |  |
| 碘酸钾标准溶液，1.006g/L，BW20297-1-W-20 |  |  |  |  |  | 3个 |  |  |  |  |  |  |
| 其他要求 | 报价截止时间： |  |  |  |  | 合计 | 人民币： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 大写： |  |  |  |  |  |