附件1

**采购需求及预算明细**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急监测气体检测管 | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 预算单价（元） | 预算总价（元） |
| 1 | 氯气检测管 | 1-40PPM,10支/盒 | 2 | 盒 | 300 | 600 |
| 2 | 一氧化碳检测管管 | 20-1000PPM,10支/盒 | 2 | 盒 | 300 | 600 |
| 3 | 硫化氢检测管 | 0.5-10PPM,10支/盒 | 2 | 盒 | 300 | 600 |
| 4 | 氯化氢检测管 | 2-20PPM,5x2支/盒 | 2 | 盒 | 300 | 600 |
| 5 | 氰化氢检测管 | 0.5-25PPM,10支/盒 | 2 | 盒 | 300 | 600 |
| 6 | 光气检测管 | 0.5-20PPM,10支/盒 | 2 | 盒 | 300 | 600 |
| 7 | 氟化氢检测管 | 0.5-30PPM,10支/盒 | 2 | 盒 | 300 | 600 |
| 8 | 氨气检测管 | 0.5-10PPM,10支/盒 | 2 | 盒 | 250 | 500 |
| 9 | 甲醛检测管 | 1-35PPM,5x2支/盒 | 2 | 盒 | 300 | 600 |
| 10 | 苯乙烯检测管 | 2.5-150PPM,10支/盒 | 2 | 盒 | 260 | 520 |
| 11 | 砷化氢检测管 | 5-160PPM,10支/盒 | 2 | 盒 | 380 | 760 |
| 12 | 臭氧检测管 | 2.5-25PPM,10支/盒 | 2 | 盒 | 260 | 520 |
| 13 | 二氧化硫检测管 | 1-60PPM,10支/盒 | 2 | 盒 | 260 | 520 |
| 14 | 氮氧化物检测管 | 20-250PPM,10支/盒 | 2 | 盒 | 280 | 560 |
| 15 | 苯检测管 | 5-300PPM,5x2支/盒 | 2 | 盒 | 380 | 760 |
| 16 | 甲苯检测管 | 2-100PPM,10支/盒 | 2 | 盒 | 280 | 560 |
| 预算总价（元） | | | | | | 9500 |