附件1

| 水质多参数分析仪耗材 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 备注 |
| 1 | pH电极 | YSI 599870 | 个 | 1 | 18500 | 18500 | 可与YSI EXO仪器配套使用。 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

采购需求及预算明细