附件1

|  |
| --- |
| 水生态实验室智慧自动监测系统 |
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 备注 |
| 1 | 温度电导电极 | YSI 599870 | 个 | 3 | 12,000.00 | 36,000.00 |  可与YSIEXO仪器配套使用。 |
| 2 | pH耗材 | YSI 577603-01 | 个 | 2 | 2,600.00 | 5,200.00 |
| 3 | 溶解氧电极 | YSI 599100-01 | 个 | 1 | 26,000.00 | 26,000.00 |
| 4 | 数据展示系统 | 定制软件展示系统 | 套 | 1 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 5 | 数据采集系统 | 定制数据采集 | 套 | 4 | 3,000.00 | 12,000.00 |
| 6 | 通讯系统 | 定制数据传输 | 套 | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 7 | 供电系统 | 定制供电，充电系统 | 套 | 4 | 300.00 | 1,200.00 |
| 8 | 水面摄像系统 | 定制 | 套 | 4 | 300.00 | 1,200.00 |
| 9 | exo固定杯 | 定做exo固定装置 | 个 | 4 | 100.00 | 400.00 |
| 合计 | 99,000.00  |  |

**采购需求及预算明细**