附件1

**采购需求及预算明细**

|  |
| --- |
| 应急监测仪器耗材 |
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算单价(元) | 预算总价（元） | 备注 |
| 1 | CP-103 | 液体、固体粉末样品，两端开放，覆膜使用，可重复使用（100个/包） | 包 | 1 | 2,500 | 2500 | 适配PHECDA-ECO |
| 2 | CD-104 | 液体、固体粉末样品，一端覆膜、一端扣盖使用，另需开孔，一次性（100个/包） | 包 | 1 | 900 | 900 | 适配PHECDA-ECO |
| 3 | CP-203 | 材质：Mylar，厚度：3.6um，卷膜（100米/卷） | 卷 | 2 | 2600 | 5200 | 适配PHECDA-ECO |
| 4 | CD-407 | HMET-A型（水富集膜片）（40个/盒） | 盒 | 2 | 1200 | 2400 | 适配PHECDA-ECO |
| 5 | CD-408 | HMET-C型（水富集膜片）（40个/盒） | 盒 | 2 | 1200 | 2400 | 适配PHECDA-ECO |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 汇总 | / | / | / | / | / | 13400 |  |