附件1

运维服务清单

| **序号** | **运维服务内容** | **维护范围** | **单位** | **数量** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | 线路巡检维护 | 电缆总长YJV22 4\*240 1443米、YJV22 4\*70 1443米、配电箱一台、中间电缆头20个 | 项 | 1 |
| 2 | 箱变巡检维护 | 智能开关柜一台，箱变内部高低压柜、变压器、铜牌、高压电缆，年度高压设备预防性试验（提供试验报告） | 项 | 1 |
| 3 | 站房日常用电保障 | 灯具及线路、空调线路、配电箱、控制箱等 | 项 | 1 |
| …… |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |