附件1

| 赛默飞离子色谱仪维修申请 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 | 采购要求 |
| 1 | 赛默飞离子色谱ICS6000,离子色谱泵头（083482压力传感器及泵头）维修。 | 1.需更换赛默飞离子色谱泵头（083482压力传感器及泵头）全新配件，确保机器泵能够启动。 |
| 预算合计（元） |  | 47000 |

采购需求及预算明细