附件1

| 岛津气相色谱质谱仪维修申请 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 | 采购要求 |
| 1 | 岛津气相色谱质谱仪RF电路板PCB电路板维修。 | 1.需更换岛津原厂RF及PCB全新电路板，确保调谐通过； 2.需提供离子源清洗服务； |
| 预算合计（元） |  | 48828 |

采购需求及预算明细