**采购协议供货询价单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购人发出询价时间 | 2025.4.27 | | | | | | 供应商报价时间 | | |  | | |
| 采购人全称 | 苏州市环境监测站 | | | | | | 供应商全称（公章） | | |  | | |
| 采购人详细地址 | 苏州市虎丘区竹园路8号 | | | | | | 供应商详细地址 | | |  | | |
| 经办人 | 邹诗玮 | 联系电话 | 0512-68260922  19905126246@163.com | | | 联系人 |  | 联系电话 | |  | | |
| 名称、规格 | | | 服务内容 | 服务期 | 地点 | 数量 | 单价 | 总价 | 地点 | 配置是否完全满足 | 服务期能否满足 | 备注 |
| 酒石酸钾钠（四水合），GR，500g | | | 实验室试剂耗材 | 14天 | 苏州市虎丘区竹园路8号 | 2瓶 |  |  |  |  |  | 科密欧 |
| 溴百里酚蓝指示剂，10g | | | 2瓶 |  |  | 沪试 |
| 轻质氧化镁，AR（不含碳酸盐） | | | 2瓶 |  |  | 沪试 |
| 棕色玻璃瓶广口，1000mL | | | 48个 |  |  | 蜀牛 |
| 漏斗，直径90mm | | | 20个 |  |  |  |
| 移液枪头，5mL | | | ≥200个 |  |  | 适配赫施曼手动移液单通道 |
| 移液枪头，10mL | | | ≥200个 |  |  | 适配赫施曼手动移液单通道 |
| 烧杯，2L | | | 6个 |  |  | 蜀牛 |
| 硅胶软管6\*9 | | | 10米 |  |  |  |
| 塑料单向止水阀（逆止阀）适用5mm软管尺寸 | | | 10个 |  |  |  |
| 真空硅脂，50-100g/瓶，耐高温、防水，适用实验室磨口玻璃 | | | 5瓶 |  |  |  |
| 棕色玻璃蓝盖试剂瓶，100mL | | | 20个 |  |  | 蜀牛 |
| 氨氮蒸馏瓶套装；500ml圆底烧瓶；磨口尺寸24/29（包括蒸馏瓶、冷却管等） | | | 2套 |  |  | 详细造型见附件 |
| 碗形陶瓷坩埚，200mL | | | 10个 |  |  |  |
| 高锰快检包0-30mg/L | | | 1盒 |  |  |  |
| 2mL瓶盖，货号：5185-5820 | | | 1包 |  |  | 安捷伦 |
| 2mL样品瓶，棕色，货号：5182-0716 | | | 2盒 |  |  | 安捷伦 |
| 赛默飞气质自动进样针，10ul，货号：36500525 | | | 1根 |  |  | 赛默飞 |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | 报价截止时间： | | | | | 合计 | 人民币： | | | | |  |
| 大写： | | | | |