附件1

**应急监测水质快速检测包采购需求及预算明细**

|  |
| --- |
| 水质快速检测包 |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 预算单价（元） | 预算总价（元） |
| 1 | 氨氮快速检测包 | 0-100mg/L,50次/盒 | 2 | 盒 | 300 | 600 |
| 2 | 氨氮快速检测包 | 0-20mg/L,50次/盒 | 2 | 盒 | 300 | 600 |
| 3 | 总磷快速检测包 | 0-20mg/L,50次/盒 | 2 | 盒 | 300 | 600 |
| 4 | 总磷快速检测包 | 0-5mg/L,50次/盒 | 2 | 盒 | 300 | 600 |
| 5 | COD快速检测包 | 0-100mg/L,50次/盒 | 2 | 盒 | 300 | 600 |
| 6 | COD快速检测包 | 0-200mg/L,50次/盒 | 2 | 盒 | 300 | 600 |
| 7 | 总氮快速检测包 | 0-20mg/L,50次/盒 | 2 | 盒 | 300 | 600 |
| 8 | 总氮快速检测包 | 0-100mg/L,50次/盒 | 2 | 盒 | 300 | 600 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 总铜快速检测包 | 0-10mg/L,50次/盒 | 2 | 盒 | 300 | 600 |
| 10 | 总铜快速检测包 | 0-1mg/L,50次/盒 | 2 | 盒 | 300 | 600 |
| 11 | 总镍快速检测包 | 0-5mg/L,50次/盒 | 2 | 盒 | 300 | 600 |
| 12 | 总镍快速检测包 | 0-0.4mg/L,50次/盒 | 2 | 盒 | 300 | 600 |
| 13 | 金属总量（Cu、Zn、Mn 、Ni、Cd）快速检测包 | 0-20mg/L,50次/盒 | 2 | 盒 | 300 | 600 |
| 14 | 总铁快速检测包 | 0-10mg/L,50次/盒 | 2 | 盒 | 300 | 600 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 六价铬快速检测包 | 0-2mg/L,50次/盒 | 2 | 盒 | 300 | 600 |
| 16 | 总铬快速检测包 | 0-2mg/L,50次/盒 | 2 | 盒 | 300 | 600 |
| 17 | 总锌快速检测包 | 0-10mg/L,50次/盒 | 2 | 盒 | 300 | 600 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 总镉快速检测包 | 0-2mg/L,50次/盒 | 2 | 盒 | 300 | 600 |
| 19 | 总汞快速检测包 | 0-10mg/L,50次/盒 | 2 | 盒 | 300 | 600 |
| 20 | 总砷快速检测包 | 0-5mg/L,50次/盒 | 2 | 盒 | 300 | 600 |
| 21 | 铝快速检测包 | 0-2mg/L,50次/盒 | 2 | 盒 | 300 | 600 |
| 22 | 锰快速检测包 | 0-10mg/L，50次/盒 | 2 | 盒 | 300 | 600 |
| 23 | 总铅快速检测包 | 0-5mg/L,50次/盒 | 2 | 盒 | 300 | 600 |
| 24 | 总银快速检测包 | 0-5mgL,50次/盒 | 2 | 盒 | 300 | 600 |

注：报价单价与总价均不超过预算