附件1

**浊度计维修服务采购需求及预算明细**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 维修服务内容 | 单位 | 数量 | 预算总价（元） |
| 1 | WTW Turb 430IR浊度计 | 修正程序、光路维护和光学校准 | 台 | 2 | 9000 |
| 2 | WTW Turb 430IR浊度计 | 修正程序、更换滤光片、光路维护和光学校准 | 台 | 2 | 10200 |
| 预算合计（元） | 19200 |

备注：报价均不能超过每项预算总价。