**采购协议供货询价单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购人发出询价时间 | 2025.7.30 | | | | | | 供应商报价时间 | | |  | | |
| 采购人全称 | 苏州市环境监测站 | | | | | | 供应商全称（公章） | | |  | | |
| 采购人详细地址 | 苏州市虎丘区竹园路8号 | | | | | | 供应商详细地址 | | |  | | |
| 经办人 | 蔡宁宁 | 联系电话 | 0512-68707629  405930215@qq.com | | | 联系人 |  | 联系电话 | |  | | |
| 名称、规格 | | | 服务内容 | 服务期 | 地点 | 数量 | 单价 | 总价 | 地点 | 配置是否完全满足 | 服务期能否满足 | 备注 |
| 加热式环境空气采样总管，适配赛默飞自动采样器，内管材质为聚四氟乙烯，外管材质为不锈钢，支管接口材质为聚四氟乙烯，需包含控温加热装置、风机和可升降支架。 | | | 加热式环境空气采样总管采购 | 10天 | 苏州市虎丘区竹园路8号 | 1根 |  |  |  |  |  | 适配赛默飞自动采样器，内管材质为聚四氟乙烯，外管材质为不锈钢，支管接口材质为聚四氟乙烯，需包含控温加热装置、风机和可升降支架。需包含安装、打孔及防水。 |
| 其他要求 | 报价截止时间：2025年8月1日 17：00 | | | | | 合计 | 人民币： | | | | |  |
| 大写： | | | | |