附件1

**便携式X荧光检测仪耗材采购需求及预算明细**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 便携式X荧光检测仪耗材 | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 预算单价（元） | 预算总价（元） |
| 1 | 样品杯 | CD-104  液体、固体粉末样品，一端覆膜、一端扣盖使用，另需开孔，一次性（100个/包） | 5 | 包 | 900 | 4500 |
| 2 | 样品膜 | CP-201  材质：Prolene，厚度：4um，卷膜（100米/卷） | 1 | 卷 | 3000 | 3000 |
| 3 | 水富集膜片 | CD-407  HMET-A型（水富集膜片）（40个/盒） | 2 | 盒 | 1200 | 2400 |

注：报价单价与总价均不超过预算