**采购协议供货询价单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购人发出询价时间 | 2025.2.19 | 供应商报价时间 |  |
| 采购人全称 | 苏州市环境监测站 | 供应商全称（公章） |  |
| 采购人详细地址 | 苏州市虎丘区竹园路8号 | 供应商详细地址 |  |
| 经办人 | 徐景烨 | 联系电话 | 0512-68700021jcz@hbj.suzhou.gov.cn  | 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 名称、规格 | 服务内容 | 服务期 | 地点 | 数量（支/套） | 单价 | 总价 | 地点 | 配置是否完全满足 | 服务期能否满足 | 备注 |
| 铜标准溶液 | 100511，1000mg/L | 实验室标准物质 | 5天 | 苏州市虎丘区竹园路8号 | 10 |  |  |  |   |  |  |
| 锌标准溶液 | 100909，1000mg/L | 10 |  |  |  |
| 铅标准溶液 | 100711，1000mg/L | 10 |  |  |  |
| 镉标准溶液 | 103118，100mg/L | 10 |  |  |  |
| 铬标准溶液 | 101217，500mg/L | 6 |  |  |  |
| 镍标准溶液 | 101112，500mg/L | 6 |  |  |  |
| 铁标准溶液 | 102411，1000mg/L | 6 |  |  |  |
| 锰标准溶液 | 102609，1000mg/L | 6 |  |  |  |
| 钴标准溶液 | 100309，500mg/L | 6 |  |  |  |
| 镁标准溶液 | 101612，500mg/L | 6 |  |  |  |
|  铜、铅、锌、镉、镍与铬混合 水质标样 | 200940 | 6 |  |  |  |
|  铜、铅、锌、镉、镍与铬混合 水质标样 | 200941 | 6 |  |  |  |
| 氨氮标准溶液 | 102245，500mg/L | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 氨氮 水质标样 | 2005196，0.518mg/L | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 氨氮 水质标样 | 2005199，1.70mg/L | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 氨氮 水质标样 | 2005202，0.416mg/L | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 氨氮 水质标样 | 2005204，0.692mg/L | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 氨氮 水质标样 | 2005205，1.02mg/L | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 氨氮 水质标样 | 2005206，1.31mg/L | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 氟化物分析校准用标准样品 | 101724，500mg/L | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 氟化物水质标样 | 201765，1.86mg/L | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 氟化物水质标样 | 201766，0.409mg/L | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 氟化物水质标样 | 201767，1.14mg/L | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 总磷标准溶液 | 500mg/L | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 硫化物 标准样品 | 104445，100mg/L | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 硫化物 水质标样 | 205559，1.12mg/L | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  铝 水质标样 | 205023，0.524mg/L | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  钙 水质标样 | 202920，2.95mg/L | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 镁 水质标样 | 203017，0.164mg/L | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 铁 水质标样 | 202438，1.27mg/L | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 高锰酸盐指数 水质标样 | 2031140，9.48mg/L | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 高锰酸盐指数 水质标样 | 2031150，4.27mg/L | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 标样所 高锰酸盐指数 水质标样 | 2031145，6.43mg/L | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 总氮 水质标样 | 2032108，1.86mg/L | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 总氮 水质标样 | 2032106，6.22mg/L | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 总氮 水质标样 | 2032110，4.63mg/L | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 总氮 水质标样 | 2032112，10.8mg/L | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 总磷 水质标样 | 2039135，0.944mg/L | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 总磷 水质标样 | 2039137，0.133mg/L | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 总磷 水质标样 | 2039138，0.228mg/L | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 氨氮 水质标样 | 2005202，0.416mg/L | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 氨氮 水质标样 | 2005206，1.31mg/L | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 氨氮 水质标样 | 2005193，4.02mg/L | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 其他要求 | 报价截止时间：2025年2月21日17:00 | 合计 |  |  |
|  |