附件1

**便携式测油仪耗材采购需求及预算明细**

|  |
| --- |
| 便携式测油仪耗材 |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 过滤膜 | 11mmPP（50/pk） | 4 | 袋 |
| 2 | 隔水膜 | 10/PK | 4 | 袋 |
| 3 | 硅酸镁柱 | 长17cm | 10 | 支 |
| 4 | 进样瓶 | 750ml | 2 | 支 |
| 5 | 比色皿 | 2cm | 2 | 支 |
| 6 | 正己烷 | 色谱纯，4L | 4 | 瓶 |
| 7 | 氘灯 | OL-SN2162 | 1 | 盒 |
| 8 | 质控样 | 10ml,紫外法 | 10 | 支 |
| 备注 | 一年内，安排工程师对便携式测油仪1045进行2次免费维护。 |
|  | 预算总价 | 16884元 |