附件1

**应急监测气体检测管采购需求及预算明细**

|  |
| --- |
| 应急监测气体检测管 |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 氯气检测管 | 10支/盒，1-40ppm | 2 | 盒 |
| 2 | 一氧化碳检测管 | 10支/盒，20-1000ppm | 2 | 盒 |
| 3 | 硫化氢检测管 | 10支/盒，0.5-10ppm | 2 | 盒 |
| 4 | 氯化氢检测管 | 5×2支/盒，2-20ppm | 2 | 盒 |
| 5 | 氰化氢检测管 | 10支/盒，0.5-25ppm | 2 | 盒 |
| 6 | 光气检测管 | 10支/盒，0.5-20ppm | 2 | 盒 |
| 7 | 氟化氢检测管 | 10支/盒，0.5-30ppm | 2 | 盒 |
| 8 | 氨气检测管 | 10支/盒，0.5-10ppm | 2 | 盒 |
| 9 | 甲醛检测管 | 5×2支/盒，1-35ppm | 2 | 盒 |
| 10 | 苯乙烯检测管 | 10支/盒，2.5-150ppm | 2 | 盒 |
| 11 | 砷化氢检测管 | 10支/盒，5-160ppm | 2 | 盒 |
| 12 | 臭氧检测管 | 10支/盒，2.5-25ppm | 2 | 盒 |
| 13 | 二氧化硫检测管 | 10支/盒，1-60ppm | 2 | 盒 |
| 14 | 氮氧化物检测管 | 10支/盒，20-250ppm | 2 | 盒 |
| 15 | 苯检测管 | 5×2支/盒，5-300ppm | 2 | 盒 |
| 16 | 甲苯检测管 | 10支/盒，2-100ppm | 2 | 盒 |
| 17 | 汞蒸汽检测管 | 10支/盒，0.5-10mg/m3 | 2 | 盒 |
| 预算总价 | 11900元 |