附件1

关于2026年度太湖流域水环境苏州望亭质控分中心建筑设施完善项目服务采购需求及预算明细

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 预算价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变电箱门腐蚀及锁坏 | 后院设备基础（电焊人工+材料） | 项 | 1.0 | 2000.00 | 2000.00 |  |
| 2 | 地板砖脱落 | 贴脚线修复（辅材） | 项 | 8.0 | 80.00 | 640.00 |  |
| 3 | 三楼窗户变形 | 三楼换窗+拆除（拆除+外墙修复） | 项 | 1.0 | 2000.00 | 2000.00 |  |
| 4 | 窗帘更换 | 窗帘（1*2m） | 个 | 1.0 | 180.00 | 180.00 |  |
|  |  | 窗帘（1.5*2m） | 个 | 2.0 | 190.00 | 380.00 |  |
|  |  | 窗帘（1.8*2m） | 个 | 1.0 | 200.00 | 200.00 |  |
| 5 | 管道漏水 | 二楼质控间防水 | 项 | 15/㎡ | 200.00 | 3000.00 |  |
| 6 | 天花板修补 | 天花板（0.6*0.6m） | 块 | 2.0 | 100.00 | 200.00 |  |
| 7 | 人工 | 人工 | 项 | 8.0 | 300.00 | 2,400.00 |  |
| 预算合计（元）壹万壹仟圆整 |  |  |  |  |  | 11000 |  |

备注：报价包含维修服务所需配件、运输、人工、税费等所有费用；报价均不能超过每项预算总价。