
苏环建〔2021〕08第0007号
关于对苏州夕阳红护理院装修改造项目

环境影响报告表的批复
苏州夕阳红护理院：
你院报送的《苏州夕阳红护理院装修改造项目报告表》，以下简称报告表收悉。经研究，现批复如下：

项目基本情况。本项目位于苏州市姑苏区北环西路2058号，拟增设床位439张，拆除现有医疗废水处理站，新建新的医疗废水处理站。
二、根据你院委托苏州德欣环保科技咨询服务有限公司（编制主持人：黄莉平，职业资格证书编号：2014035320350000003509320436）编制的《报告表》结论，该项目的实施将对生态环境造成一定影响，在切实落实各项污染防治、环境风险防范，确保各类污染物稳定达标排放的前提下，从生态环境保护角度分析，该项目建设对环境的不利影响可得到缓解和控制。我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。

三、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。在项目工程设计、建设和环境管理中，你院须落实《报告表》中提出的各项生态环境保护要求，确保各类污染物达标排放，并应着重做好以下工作：

1、项目须实行雨污分流，食堂废水经隔油后与生活污水、医疗废水一同经化粪池、新建的污水处理站处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准后接入市政污水管网排入福星污水处理厂处理。
2、合理设置油烟排放口，食堂产生的油烟须经国家认证的油烟净化装置处理后高空达标排放，废气排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2标准要求。污水处理站设施密闭加盖，污水处理站废气集中收集，经碱液喷淋+氧化剂喷淋装置处理后通过排气筒排放，排气筒高度不得低于15米；污水处理站废气排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2标准和《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3标准。

3、合理布局各噪声源设备，采取隔声降噪措施，加强设备的日常检修和维护。项目建成后，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)2类区标准，白天≤60分贝，夜间≤50分贝。

4、餐厨垃圾、危险废物、生活垃圾须分类收集。餐厨垃圾、危险废物须委托有资质单位规范处置。生活垃圾由当地环卫部门统一收集处理。须按《医疗废物管理条例》要求落实医疗废物的收集、暂存、运输和处置，医疗废物、医疗废水预处理产生的污泥等危险废物委托具备危险废物处理、经营许可证的单位进行处理，并在试营业之前办理危险废物转移处理审批手续；在转移处理危险废物过程中，必须严格执行危险废物转移联单制度，禁止将危险废物排放至环境中。危险废物管理执行《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。

5、建设单位应采取有效的环境风险防范措施和应急措施，制定《突发环境事件应急预案》并报我局备案，防止各类污染事故发生。你院在项目设计、施工建设和生产中总平面布局以及主要工艺设备、储运设施、公辅工程、污染防治设施安装、使用中涉及安全生产的应遵守设计使用规范和相关主管部门要求；应对环境治理设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。
6、项目排污口须根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》进行规范化设置。

7、建设单位应按报告表提出的要求执行环境监测制度，编制自行监测方案并开展监测工作，监测结果及相关资料备查。
8、该项目建设施工期必须采取有效措施减缓环境影响，切实做好施工噪声、扬尘、固体废弃物和废水的污染控制及治理。施工期必须严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）和《苏州市建筑施工噪声污染防治管理规定》，禁止夜间进行产生噪声污染的建筑施工作业。
四、严格落实生态环境保护主体责任，你院应当对《报告表》的内容和结论负责。

五、你院应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》办理环保设施竣工验收手续。需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者经验收不合格，建设项目已投入生产或者使用的，生态环境部门将依法进行查处。
六、苏州国家历史文化名城保护区（姑苏）生态环境综合行政执法局负责该工程的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。
七、建设单位是该建设项目环境信息公开的主体，须自收到我局批复后及时将该项目报告表的最终版本予以公开。同时应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发〔2015〕162号）做好建设项目开工前、施工期和建成后的信息公开工作。
八、如该项目所涉及污染物排放标准发生变化，应执行最新的排放标准。
九、该项目在建设过程中若项目的性质、规模、地点、 采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施、设施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。自批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响评价文件须报重新审核。 
苏州市生态环境局
2021年 9月22日
	抄送：苏州国家历史文化名城保护区（姑苏）生态环境局，苏州国家历史文化名城保护区（姑苏）生态环境综合行政执法局，苏州市生态环境综合行政执法局，苏州市固体废物管理中心，苏州市环境应急与事故调查中心。

	苏州市生态环境局办公室 

2021年9月22日印发

　　 2021年5月18日印发



