苏州市生态环境局文件

苏环建〔2023〕06第0022号

关于苏州新晋源食品科技有限公司

年产6万吨纳豆、发酵豆制品、非发酵豆制品、物蛋白饮料、速冻制品、淀粉制品，2.82万吨鲜面、冷冻食品、净菜等项目环境影响报告表的批复

苏州新晋源食品科技有限公司：

你公司报送的《苏州新晋源食品科技有限公司年产6万吨纳豆、发酵豆制品、非发酵豆制品、植物蛋白饮料、速冻制品、淀粉制品，2.82万吨鲜面、冷冻食品、净菜等项目环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉。经研究，现批复如下：

一、根据“环办环评函〔2020〕688号”的有关要求，由于项目发生重大变动重新报批。该项目位于苏州市吴中区甪直镇甫澄中路东侧，总投资53000万元，占地面积29.8亩，总建筑面积55927.31平方米，年产纳豆0.1万吨、发酵豆制品2万吨、非发酵豆制品1.8万吨、植物蛋白饮料1.7万吨、速冻制品0.2万吨、淀粉制品0.2万吨、鲜面1.6万吨、冷冻食品包0.49万吨、净菜0.73万吨。

二、根据你公司委托苏州市宏宇环境科技股份有限公司（编制主持人：朱开贞,信用编号：BH030956）编制的报告表结论技术评估报告（苏英评估〔2023〕0103号），该项目的实施将对生态环境造成一定影响，在切实落实各项污染防治、以新带老、环境风险防范工作，确保各类污染物稳定达标排放的前提下，从环保角度分析，该项目建设对环境的不利影响可得到缓解和控制。我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。

三、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。在项目工程设计、建设和环境管理中，须落实《报告表》中提出的各项环保要求，确保各类污染物达标排放。并应着重做好以下工作：

1. 加强建筑施工期间的环境管理，规范防尘降噪措施；对照《建筑工地扬尘防治标准》（DGJ32/J203-2016）、《苏州市扬尘污染防治管理办法》，落实围挡、路面硬化、车辆冲洗等防尘抑尘措施；选用低噪声施工机械设备，施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；严格控制施工时间，未经申报禁止夜间施工作业和物料运输，避免扬尘、垃圾对周围居民及周边环境的影响；

2. 厂区内严格雨污分流，食堂废水经隔油处理后会同生活污水（共18216吨/年）经处理达接管标准后接入市政污水管网通甪直新区污水厂集中处理，达标排放；

战略性新兴产品生产废水（包括清洗废水、浸泡废水、废黄浆水、废杀菌消毒水、设备清洗水、洗瓶废水、地面清洗水、卤制废水、研发室废水等共405175吨/年）会同软水制备浓水（5810吨/年）、蒸汽冷凝水（12201吨/年）进入自建配套污水处理站1（采用“格栅+调节池+初沉池+隔油+UASB+A/O+沉淀池”处理工艺），处理后接管至甪直新区污水处理厂集中处理；

非战略性新兴产品生产废水（包括产线清洗用水、净菜清洗用水、车间地面清洗用水共5960吨/年）会同废气处理设施排水（360吨/年）、冷却塔排水（2304吨/年）进入自建污水处理站2（采用“格栅+调节池+初沉池+隔油+A/O+沉淀池+超滤+RO”处理工艺）处理后全部回用于冷却塔补水，冷却塔强排水再次进入污水处理站2进行处理，不外排；

3. 粉料投料、拆包均在密闭生产线内进行；熟制及油炸过程产生的油烟及异味经集气罩收集后经光解静电复合式油烟净化装置处理后通过36米高DA001排气筒排放，废气设施安装在线监测设备并联网；食堂油烟经光解静电复合式油烟净化装置处理后通过36米高DA002专用烟道排放；天然气锅炉采用低氮燃烧，燃烧废气通过45米高DA003排气筒排放；两套废水处理站各产臭构筑物进行加盖密闭，恶臭废气收集后进入1套“二级吸收塔除臭装置”处理后通过15米高DA004排气筒排放；污水处理站UASB厌氧反应器产生的沼气经脱硫处理后作为沼气锅炉燃料，低氮燃烧后通过45米高DA005排气筒排放；实验室设置通风橱；

具体考核指标：非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨、硫化氢、油烟，执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）、《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）、《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）及报告表推荐标准等相应标准限值；加强操作环节的环境管理，严格控制废气的无组织排放达标，厂界不得有异味；

4. 选用低噪声设备，合理布局厂区强噪声源，落实报告表提出的各项减振降噪措施；厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；

5. 按照“减量化、资源化、无害化”原则，落实各类工业固体废物的分类收集处理处置和综合利用措施，实现固体废物“零排放”；实验室废物、废电池等危险废物必须委托具备危险废物经营许可证的单位处理，并执行危险废物转移联单制度；危险废物暂存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的规定要求，一般固废、生活垃圾委托专业单位回收或处理，防止产生二次污染；

6. 制定应急预案，落实环境风险事故防范措施；

7. 你公司在设计、施工建设和生产中总平面布局以及主要工艺设备、储运设施、公辅工程、污染防治设施安装、使用中涉及安全生产的应遵守设计使用规范和相关主管部门要求；应对污水处理、粉尘治理等各类环境治理设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行；

8. 按报告表提出的要求对运营期执行环境监测制度，按照《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)等编制自行监测方案并开展监测工作，监测结果及相关资料备查。

四、根据区域总量平衡方案，本项目实施后，全厂污染物年排放量初步核定为：废水污染物接管量：废水量≤441402吨、COD≤187.986吨、SS≤68.097吨、氨氮≤7.559吨、总氮≤10.462吨、总磷≤2.205吨、动植物油≤0.782吨；大气污染物：有组织 油烟≤0.249吨、颗粒物≤0.5314吨、二氧化物≤0.802吨、氮氧化物≤1.7384吨、氨≤0.1887吨、硫化氢≤0.0043吨；无组织 油烟≤0.2769吨、氨≤0.2097吨、硫化氢≤0.0047吨。

五、严格落实生态环境保护主体责任，你公司应当对《报告表》的内容和结论负责。

六、你公司应当依照《排污许可管理条例》规定，及时申请排污许可证；未取得排污许可证的，不得排放污染物。按照《关于进一步完善建设项目环境保护 “三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法 〔2021〕70号）要求，加强对该项目环境保护“三同时” 及自主验收监管。需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者经验收不合格，建设项目已投入生产或者使用的，生态环境部门将依法进行查处。

七、苏州市吴中生态环境综合行政执法局组织开展该工程的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

八、建设单位是该建设项目环境信息公开的主体，须自收到我局批复后及时将该项目报告表的最终版本予以公开。同时应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发〔2015〕162号）做好建设项目开工前、施工期和建成后的信息公开工作。

九、如该项目所涉及污染物排放标准发生变化，应执行最新的排放标准。

十、该项目在建设过程中若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施、设施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。自批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响评价文件须报重新审核。

苏州市生态环境局

2023年 3月17日

|  | 抄送：苏州市吴中区应急管理局、水务局、卫健委、行政审批局，吴中生态环境综合行政执法局，甪直镇政府。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 苏州市生态环境局 | 2023年3月17日 印发 |  |

（项目代码：2103-320564-89-01-693998）