苏州市生态环境局文件

苏环建〔2026〕09第0052号

关于对苏州市吴江平望生活污水处理有限公司

建设项目环境影响报告表的批复

苏州市吴江平望生活污水处理有限公司：

你公司报送的《苏州市吴江区平西生活污水厂新建工程项目环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉，经研究，现批复如下： 一、项目基本情况：项目位于苏州市吴江区平望镇朱家桥北侧东古塘，建设内容为苏州市吴江区平西生活污水厂新建工程项目。 二、根据你公司委托苏州三人行环境咨询有限公司（编制主持人：王伟民，职业资格证书管理号：05354243505420252）编制的《苏州市吴江区平西生活污水厂新建工程项目环境影响报告表》结论及报告表的技术评审意见，该项目的实施将对生态环境造成一定影响，在切实落实各项污染防治、环境风险防范措施，确保各类污染物稳定达标排放的前提下，从生态环境保护角度分析，该项目建设对环境的不利影响可得到缓解和控制。我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。 三、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。在项目工程设计、建设和环境管理中，你公司须落实《报告表》中提出的各项生态环境保护要求，确保各类污染物达标排放，并应着重做好以下工作： 1.厂区应实行“清污分流、雨污分流”。项目收集的生活污水经处理后部分进行中水回用、其余尾水排放执行《关于高质量推进城乡生活污水治理三年行动计划的实施意见》（苏委办发【2018】77号）中苏州特别排放限值标准、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB 32/4440-2022）相关标准，尾水排入頔塘河。 2.加强对无组织排放源的管理，规范生产操作，减少废气无组织排放。氨、硫化氢、臭气浓度无组织排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）相关标准。 3.本项目须选用低噪声设备，对噪声源须采取有效的减振、隔声等降噪措施并合理布局，使厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 4.按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物特别是危险废物的收集、处置和综合利用措施，危险废物必须委托有资质单位安全处置。厂内危险废物暂存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2023）要求，确保不对周围环境和地下水造成影响。 5.你公司在项目设计、施工建设和生产中总平面布局以及主要工艺设备、储运设施、公辅工程、污染防治设施安装、使用中涉及安全生产的应遵守设计使用规范和相关主管部门要求；应对污水处理、粉尘治理等各类环境治理设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。 6.按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控『1997』122号）的规定规范设置各类排污口及标识。 7.按报告表要求制定自行监测方案，并规范开展监测活动。 8.请做好其他有关污染防治工作。 四、本项目实施后，全厂污染物年排放量初步核定为：生活污水污染物：废水量≤7300000吨、COD≤219吨、SS≤73吨、氨氮≤10.95吨、总磷≤2.19吨、总氮≤73吨。大气污染物：无组织氨≤0.049吨、硫化氢≤0.012吨。 五、项目建成后，全厂以污泥浓缩池、贮泥池等设施为起算点，设置 100米卫生防护距离。 六、严格落实生态环境保护主体责任，你公司应当对《报告表》的内容和结论负责。 七、你公司应当依照《排污许可管理条例》规定，及时申请排污许可证；未取得排污许可证的，不得排放污染物。按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》办理环保设施竣工验收手续。需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者经验收不合格，建设项目已投入生产或者使用的，生态环境部门将依法进行查处。 八、苏州市吴江生态环境综合行政执法局组织开展该工程的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。 九、建设单位是该建设项目环境信息公开的主体，须自收到我局批复后及时将该项目报告表的最终版本予以公开。同时应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发〔2015〕162号）做好建设项目开工前、施工期和建成后的信息公开工作。 十、如该项目所涉及污染物排放标准发生变化，应执行最新的排放标准。 十一、该项目在建设过程中若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施、设施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。自批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响评价文件须报重新审核。

苏州市生态环境局的的的的 2026年4月30日 项目代码：2206-320567-89-01-227700

|  | 抄送：苏州市吴江生态环境局，苏州市生态环境综合行政执法局，苏州市固体废物管理中心,苏州市环境应急与事故调查中心。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 苏州市生态环境局办公室 | 2026年4月30日印发 |  |