
苏环建〔2026〕08第0004号
关于对苏州睿瀛生物技术有限公司白洋湾

街道朱家湾街180号18幢701室改造工程

环境影响报告表的批复

苏州睿瀛生物技术有限公司：

你公司报送的《苏州睿瀛生物技术有限公司白洋湾街道朱家湾街180号18幢701室改造工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

项目基本情况。本项目位于苏州市姑苏区白洋湾街道朱家湾街180号18幢701室，涉及建筑面积约1046.66平方米。项目建成后，主要进行抗体蛋白表达体外诊断试剂研发，年研发量6克。
二、根据你公司委托广东思创环境工程有限公司（编制主持人：姚春鸣，职业资格证书编号： 11354443510350166）编制的《报告表》结论和苏州格林苏环境评估有限公司出具的技术评估报告（苏格评估[2026]5号），该项目的实施将对生态环境造成一定影响，在切实落实各项污染防治、环境风险防范措施，确保各类污染物稳定达标排放的前提下，从生态环境保护角度分析，该项目建设对环境的不利影响可得到缓解和控制。我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。

三、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。在项目工程设计、建设和环境管理中，你公司须落实《报告表》中提出的各项生态环境保护要求，确保各类污染物达标排放，并应着重做好以下工作：

1、项目须实行雨污分流，设备排水（水浴恒温摇床、水浴锅排水）、纯水制备浓水与生活污水一起接入市政污水管网，进入福星污水处理厂处理。
2、严格落实《报告表》中提出的废气污染物收集及治理措施。溶液配制、质检检测产生的有机废气经集气罩、通风橱收集后与危废间有机废气一起进入二级活性炭吸附装置处理，经过42米高排气筒DA001排放，有组织有机废气排放执行《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表1、表C.1标准。细胞房1、2无组织废气通过房间机械通风+高效过滤处理。厂界无组织废气执行《报告表》中相应排放标准；厂区内VOCs无组织排放监控点浓度应符合《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表6标准。

3、合理布局各噪声源设备，采取隔声降噪措施，加强设备的日常检修和维护。项目建成后，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)2类标准，昼间≤60分贝，夜间≤50分贝。
4、生活垃圾、一般固体废物、危险废物须分类收集。生活垃圾由环卫部门统一清运处理。一般固体废物须妥善处置或利用，不得排放。研发废液、清洗废液、废活性炭、废培养基等危险废物委托具备危险废物经营许可证的单位进行处理，并严格执行危险废物转移联单制度，禁止将危险废物排放至环境中。一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。危险废物管理执行《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。
5、你公司应采取有效的环境风险防范措施和应急措施，制定《突发环境事件应急预案》并报我局备案，防止各类污染事故发生。项目设计、施工建设和生产中总平面布局以及主要工艺设备、储运设施、公辅工程、污染防治设施安装、使用中涉及安全生产的应遵守设计使用规范和相关主管部门要求；应对环境治理设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。
6、项目排污口须根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》进行规范化设置。
7、应按《报告表》提出的要求执行环境监测制度，编制自行监测方案并开展监测工作，监测结果及相关资料备查。
8、该项目建设施工期必须采取有效措施减缓环境影响，切实做好施工噪声、扬尘、固体废弃物和废水的污染控制及治理。施工期必须严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）和《苏州市建筑施工噪声污染防治管理规定》，禁止夜间进行产生噪声污染的建筑施工作业。
四、根据区域总量平衡方案，项目实施后，污染物年排放量初步核定为：

废水污染物（接管考核量，本项目/全厂）:生活污水：水量≤300吨/300吨、化学需氧量≤0.15吨/0.15吨、氨氮≤0.0135吨/0.0135吨 、总磷≤0.0024/0.0024吨、总氮≤ 0.021吨/0.021吨；设备排水（水浴恒温摇床、水浴锅排水）和纯水制备浓水：水量≤15.523吨/15.523吨、化学需氧量≤0.0047吨/0.0047吨。
废气污染物（本项目/全厂）：有组织废气非甲烷总烃≤0.0143吨/0.0143吨；无组织废气非甲烷总烃≤0.008吨/0.008吨。

五、严格落实生态环境保护主体责任，你公司应当对《报告表》的内容和结论负责。
六、你公司应当依照《排污许可管理条例》规定，及时办理排污许可相关手续，做到持证排污、按证排污。按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》办理环保设施竣工验收手续。需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者经验收不合格，建设项目已投入生产或者使用的，生态环境部门将依法进行查处。
七、苏州国家历史文化名城保护区（姑苏）生态环境综合行政执法局负责该工程的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。
八、建设单位是该建设项目环境信息公开的主体，须自收到我局批复后及时将该项目报告表的最终版本予以公开。同时应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发〔2015〕162号）做好建设项目开工前、施工期和建成后的信息公开工作。
九、如该项目所涉及污染物排放标准发生变化，应执行最新的排放标准。
十、该项目在建设过程中若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施、设施发生重大变动的，应当重新报 批项目的环境影响评价文件。自批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响评价文件须报重新审核。 

苏州市生态环境局
2026年 5月8日
	抄送：苏州国家历史文化名城保护区（姑苏）生态环境局，苏州国家历史文化名城保护区（姑苏）生态环境综合行政执法局，苏州市生态环境综合行政执法局。

	苏州市生态环境局办公室 

2026年5月8日印发

　　 2021年5月18日印发



（项目代码：2510-320508-89-01-634469）
