采购协议供货询价单

| 采购人发出询价时间 | 2025年1月15日 |  |  |  |  | 供应商报价时间 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购人全称 | 苏州市环境监测站 |  |  |  |  | 供应商全称（公章） |  |  |  |  |  |
| 采购人详细地址 | 苏州市高新区竹园路8号 |  |  |  |  | 供应商详细地址 |  |  |  |  |  |
| 经办人 | 尤辰汀 | 联系电话 | 0512-62706520 |  |  | 联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 项目名称 | 服务内容 |  | 服务期 | 地点 | 数量 | 单价 | 总价 （万元） | 地点 | 配置是否完全满足 | 服务期能否满足 | 备注 |
| 2025年苏州市重点污染源自动监控系统与基础数据库系统（国发平台）技术服务 | - 提供苏州市重点污染源自动监控与基础数据库系统平台技术支持及维护服务，按生态环境部或江苏省厅要求，定期及时完成本地软件部署和升级，部署和升级需要有日志及文档记录； - 每日检查平台运行情况，发现问题及时解决，并记录明细，形成每周运行维护服务周报；每周检查数据库运行状况，并进行一次手工数据库备份，每日进行一次自动备份，手工备份需将备份数据异地拷贝，同时做好备份记录。备份数据包括：数据库文件，数据库日志文件，通讯数据包等；每月检查应用服务器、数据库服务器，清理垃圾数据，评估服务器负荷。异常情况应在3个工作日内形成书面报告，报送相关人员。 - 每周对存在问题企业进行汇总，必要时协助开展现场检查，并提供现场检查情况报告；协助提高重点污染源自动监控系统在线监测数据的联网率和数据质量，及时反馈平台运行维护工作进展情况，协助对有效传输率偏低原因进行分析，指导企业解决解决相关问题。 4、对围绕国发平台开展的业务进行技术支撑，协助指导地方、企业安装联网至国发平台，处理软件、硬件等问题引起的系统异常，配合提供污染源自动监控设施现场巡查服务。 5、配合提供苏州市污染源自动监控异常线索数据分析服务，提供各类异常线索找寻服务，定期对苏州市污染源企业异常线索协助开展深度分析和精准汇总，全年提供数据异常线索清单报告不少于12份。 |  | 自合同签订之日起1年 | 江苏省苏州市 | / |  |  |  |  |  |  |
| 其他要求 | 报价截止时间：2025年1月23日（星期四） |  |  |  |  | 合计： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 大写 |  |  |  |  |  |

注：此件加盖公章才为有效。