**采购协议供货询价单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购人发出询价时间 | | 2025.5.13 | | | | | | | 供应商报价时间 | | |  | | | |
| 采购人全称 | | 苏州市环境科学研究所 | | | | | | | 供应商全称（公章） | | |  | | | |
| 采购人详细地址 | | 苏州市高新区竹园路8号 | | | | | | | 供应商详细地址 | | | 1. 供应商详细地址与营业执照地址要求一致。   2、营业执照请一起发邮箱。 | | | |
| 经办人 | | 李银 | 联系电话  邮箱 | | 15850070113  hkstr@hbj.suzhou.gov.cn | | | | 联系人 | |  | 联系电话 |  | | |
| 序号 | 名称 | | 品牌 | 服务内容 | | 服务期 | 地点 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价  （元） | 地点 | 配置是否完全满足 | 服务期能否满足 | 备注 |
|  | 总有机碳分析仪气路系统（含以下配件） | |  | 提供总有机碳分析仪气路系统及其安装服务 | | 45天 | 苏州市高新区竹园路  8　　号 |  |  |  |  |  |  |  | 从11楼气瓶间接到12楼实验室 |
| 1 | 不锈钢半自动切换SR2100 | | SOLIN | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 1/4卡套低压隔膜阀 | | SOLIN | 个 | 2 |  |  |
| 3 | GPS高压软管1米（利旧） | | SOLIN | 条 | 2 |  |  |
| 4 | G5/8钢瓶接头（利旧） | | SOLIN | 个 | 2 |  |  |
| 5 | 316L 1/4双外丝 | | SOLIN | 个 | 2 |  |  |
| 6 | 316L 1/4MA | | SOLIN | 个 | 2 |  |  |
| 7 | 316L 1/4焊接三通 | | SOLIN | 个 | 1 |  |  |
| 8 | 316L 1/4MC | | SOLIN | 个 | 3 |  |  |
| 9 | 不锈钢管1/4"316LBA | | SOLIN | 米 | 100 |  |  |
| 10 | 二级减压阀 | | SOLIN | 个 | 1 |  |  |
| 11 | 减压面板 | | 铝 | 个 | 1 |  |  |
| 12 | 终端接头 | | SOLIN | 个 | 1 |  |  |
| 13 | 管夹、支架 | | / | 个 | 90 |  |  |
| 14 | 回火器 | | GCE | 个 | 2 |  |  |
| 备注： | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 其他要求 | | 报价截止时间：2025年5月19日（星期一） | | | | | | | 合计： | | | | | | |
| 大写 |  | | | | | |

注：此件加盖公章才为有效。