**采购协议供货询价单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购人发出询价时间 | 2025.5.13 | 供应商报价时间 |  |
| 采购人全称 | 苏州市环境科学研究所 | 供应商全称（公章） |  |
| 采购人详细地址 | 苏州市高新区竹园路8号 | 供应商详细地址 | 1. 供应商详细地址与营业执照地址要求一致。

2、营业执照请一起发邮箱。 |
| 经办人 | 李银 | 联系电话邮箱 | 15850070113hkstr@hbj.suzhou.gov.cn | 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 服务内容 | 服务期 | 地点 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价（元） | 地点 | 配置是否完全满足 | 服务期能否满足 | 备注 |
|  | 总有机碳分析仪气路系统（含以下配件） |  | 提供总有机碳分析仪气路系统及其安装服务 | 45天 | 苏州市高新区竹园路8　　号 |  |  |  |  |  |  |  | 从11楼气瓶间接到12楼实验室 |
| 1 | 不锈钢半自动切换SR2100 | SOLIN | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 1/4卡套低压隔膜阀 | SOLIN | 个 | 2 |  |  |
| 3 | GPS高压软管1米（利旧） | SOLIN | 条 | 2 |  |  |
| 4 | G5/8钢瓶接头（利旧） | SOLIN | 个 | 2 |  |  |
| 5 | 316L 1/4双外丝 | SOLIN | 个 | 2 |  |  |
| 6 | 316L 1/4MA | SOLIN | 个 | 2 |  |  |
| 7 | 316L 1/4焊接三通 | SOLIN | 个 | 1 |  |  |
| 8 | 316L 1/4MC | SOLIN | 个 | 3 |  |  |
| 9 | 不锈钢管1/4"316LBA | SOLIN | 米 | 100 |  |  |
| 10 | 二级减压阀 | SOLIN | 个 | 1 |  |  |
| 11 | 减压面板  | 铝 | 个 | 1 |  |  |
| 12 | 终端接头 | SOLIN | 个 | 1 |  |  |
| 13 | 管夹、支架 | / | 个 | 90 |  |  |
| 14 | 回火器 | GCE | 个 | 2 |  |  |
| 备注： |  |
| 其他要求 | 报价截止时间：2025年5月19日（星期一） | 合计： |
| 大写 |  |

注：此件加盖公章才为有效。