**采购协议供货询价单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购人发出询价时间 | 2025年4月21日 | | | | | 供应商报价时间 | |  | | | |
| 采购人全称 | 苏州市生态环境综合行政执法局 | | | | | 供应商全称（公章） | |  | | | |
| 采购人详细地址 | 苏州市高新区竹园路8号 | | | | | 供应商详细地址 | |  | | | |
| 经办人 | 殷振华 | 联系电话 | 0512-68156123 | | | 联系人 |  | | 联系电话 |  | |
| 项目名称 | 服务内容 | | 服务期 | 地点 | 数量 | 单价（万元） | 总价  （万元） | 地点 | 配置是否完全满足 | 服务期能否满足 | 备注 |
| 市执法局环境应急装备能力维护 | 对仪器装备进行维修维护和检测   1. GS40气体检测仪（9台）:   传感器更换7个：HCN 1个/LEL 2个/CL2 2个/甲醛 1个/HF 1个  模拟板更换1块  检测标定9台   1. 华瑞牌VOC气体检测：检测清洗校准配充电 2. Portansens气体检测仪：检测+校准+配锂电池 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他要求 | 报价截止时间：2025年4月28日 | | | | | 合计： | | | | | |
|  | | | | | 大写 |  | | | | |

注：此件加盖公章才为有效。