## 2025废水1
2025年张家港市重点排污单位废水企业监督性监测数据（第二批）
企业名称 | 执行标准名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 限值 | 单位 | 是否超标
张家港宇新羊毛工业有限公司 | 毛纺工业水污染物排放标准(GB-28937-2012) | 接管口(DW001) | 总磷（以P计） | 2025-08-18 | 0.05 | 1.5 | mg/L | 否
张家港宇新羊毛工业有限公司 | 毛纺工业水污染物排放标准(GB-28937-2012) | 接管口(DW001) | 化学需氧量 | 2025-08-18 | 98 | 200 | mg/L | 否
张家港宇新羊毛工业有限公司 | 毛纺工业水污染物排放标准(GB-28937-2012) | 接管口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2025-08-18 | 0.16 | 25 | mg/L | 否
张家港宇新羊毛工业有限公司 | 毛纺工业水污染物排放标准(GB-28937-2012) | 接管口(DW001) | 总氮（以N计） | 2025-08-18 | 22.2 | 40 | mg/L | 否
张家港宇新羊毛工业有限公司 | 毛纺工业水污染物排放标准(GB-28937-2012) | 接管口(DW001) | pH值 | 2025-08-18 | 7.6 | 6-9 | 无量纲 | 否
陶氏硅氧烷（张家港）有限公司 | 张家港保税区胜科水务有限公司协议标准(null) | 接管口 | 总氮 | 2025-08-12 | 3.04 | 50 | mg/L | 否
陶氏硅氧烷（张家港）有限公司 | 张家港保税区胜科水务有限公司协议标准(null) | 接管口 | 氨氮 | 2025-08-12 | 0.56 | 25 | mg/L | 否
陶氏硅氧烷（张家港）有限公司 | 张家港保税区胜科水务有限公司协议标准(null) | 接管口 | 化学需氧量 | 2025-08-12 | 131 | 500 | mg/L | 否
陶氏硅氧烷（张家港）有限公司 | 张家港保税区胜科水务有限公司协议标准(null) | 接管口 | 总磷 | 2025-08-12 | 0.04 | 2 | mg/L | 否
陶氏硅氧烷（张家港）有限公司 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 接管口 | pH值 | 2025-08-12 | 7.8 | 6-9 | 无量纲 | 否
张家港市中医医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 排放水接管口(1) | pH值 | 2025-08-27 | 7.5 | 6-9 | 无量纲 | 否
张家港市中医医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 排放水接管口(1) | 动植物油 | 2025-08-27 | <0.06 | 20 | mg/L | 否
张家港市中医医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 排放水接管口(1) | 化学需氧量 | 2025-08-27 | 52 | 250 | mg/L | 否
张家港市中医医院 | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) | 排放水接管口(1) | 总氮（以N计） | 2025-08-27 | 49.2 | 70 | mg/L | 否
张家港市中医医院 | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) | 排放水接管口(1) | 总磷（以P计） | 2025-08-27 | 4.46 | 8 | mg/L | 否
张家港市新隆色染整理有限公司 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 接管口(DW001) | 总磷（以P计） | 2025-08-13 | 0.22 | 1.5 | mg/L | 否
张家港市新隆色染整理有限公司 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 接管口(DW001) | 总氮（以N计） | 2025-08-13 | 7.89 | 30 | mg/L | 否
张家港市新隆色染整理有限公司 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 接管口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2025-08-13 | 4.01 | 20 | mg/L | 否
张家港市新隆色染整理有限公司 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 接管口(DW001) | 化学需氧量 | 2025-08-13 | 208 | 500 | mg/L | 否
张家港市新隆色染整理有限公司 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 接管口(DW001) | pH值 | 2025-08-13 | 7.7 | 6-9 | 无量纲 | 否
张家港互益染整有限公司 | 太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 排放口 | 氨氮（NH3-N） | 2025-09-22 | 0.14 | 5 | mg/L | 否
张家港互益染整有限公司 | 太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 排放口 | 总磷（以P计） | 2025-09-22 | 0.01 | 0.5 | mg/L | 否
张家港互益染整有限公司 | 太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 排放口 | 总氮（以N计） | 2025-09-22 | 1.00 | 15 | mg/L | 否
张家港互益染整有限公司 | 太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 排放口 | 化学需氧量 | 2025-09-22 | 36 | 60 | mg/L | 否
张家港互益染整有限公司 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 排放口 | pH值 | 2025-09-22 | 7.4 | 6-9 | 无量纲 | 否
张家港保税区胜科水务有限公司 | 太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 排放口 | 化学需氧量 | 2025-08-19 | 42 | 50 | mg/L | 否
张家港保税区胜科水务有限公司 | 太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 排放口 | 总磷（以P计） | 2025-08-19 | 0.14 | 0.5 | mg/L | 否
张家港保税区胜科水务有限公司 | 太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 排放口 | 氨氮（NH3-N） | 2025-08-19 | 0.13 | 5 | mg/L | 否
张家港保税区胜科水务有限公司 | 太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 排放口 | 总氮（以N计） | 2025-08-19 | 9.56 | 15 | mg/L | 否
张家港保税区胜科水务有限公司 | 化学工业主要水污染物排放标准(DB 32/939-2020) | 排放口 | 石油类 | 2025-08-19 | 0.14 | 3 | mg/L | 否
张家港保税区胜科水务有限公司 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 排放口 | 动植物油 | 2025-08-19 | 0.11 | 1 | mg/L | 否
张家港保税区胜科水务有限公司 | 化学工业主要水污染物排放标准(DB 32/939-2020) | 排放口 | pH值 | 2025-08-19 | 7.2 | 6-9 | 无量纲 | 否
华芳集团毛纺织染有限公司 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 接管口(DW001) | 化学需氧量 | 2025-08-12 | 33 | 500 | mg/L | 否
华芳集团毛纺织染有限公司 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 接管口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2025-08-12 | 0.25 | 20 | mg/L | 否
华芳集团毛纺织染有限公司 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 接管口(DW001) | pH值 | 2025-08-12 | 8.1 | 6-9 | 无量纲 | 否
华芳集团毛纺织染有限公司 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 接管口(DW001) | 总氮（以N计） | 2025-08-12 | 2.42 | 30 | mg/L | 否
华芳集团毛纺织染有限公司 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 接管口(DW001) | 总磷（以P计） | 2025-08-12 | 0.04 | 1.5 | mg/L | 否
张家港市兴隆毛纺染整有限公司 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 接管口(DW001) | 总氮（以N计） | 2025-08-13 | 9.18 | 30 | mg/L | 否
张家港市兴隆毛纺染整有限公司 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 接管口(DW001) | pH值 | 2025-08-13 | 6.9 | 6-9 | 无量纲 | 否
张家港市兴隆毛纺染整有限公司 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 接管口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2025-08-13 | 4.16 | 20 | mg/L | 否
张家港市兴隆毛纺染整有限公司 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 接管口(DW001) | 总磷（以P计） | 2025-08-13 | 0.08 | 1.5 | mg/L | 否
张家港市兴隆毛纺染整有限公司 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 接管口(DW001) | 化学需氧量 | 2025-08-13 | 384 | 500 | mg/L | 否
张家港澳洋医院有限公司 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 总污水排口(DW001) | 化学需氧量 | 2025-09-18 | 78 | 250 | mg/L | 否
张家港澳洋医院有限公司 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 总污水排口(DW001) | pH值 | 2025-09-18 | 7.2 | 6-9 | 无量纲 | 否
张家港澳洋医院有限公司 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 总污水排口(DW001) | 挥发酚 | 2025-09-18 | 0.0038 | 1.0 | mg/L | 否
张家港澳洋医院有限公司 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 总污水排口(DW001) | 总氰化物 | 2025-09-18 | 0.0131 | 0.5 | mg/L | 否
张家港澳洋医院有限公司 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 总污水排口(DW001) | 动植物油 | 2025-09-18 | 0.18 | 20 | mg/L | 否
张家港澳洋医院有限公司 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 总污水排口(DW001) | 阴离子表面活性剂 | 2025-09-18 | 0.75 | 10 | mg/L | 否
浦项（张家港）不锈钢股份有限公司（大新厂区） | 太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 排放口 | 总氮（以N计） | 2025-08-21 | 3.98 | 15 | mg/L | 否
浦项（张家港）不锈钢股份有限公司（大新厂区） | 钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012) | 排放口 | pH值 | 2025-08-21 | 7.1 | 6-9 | 无量纲 | 否
浦项（张家港）不锈钢股份有限公司（大新厂区） | 太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 排放口 | 总磷（以P计） | 2025-08-21 | 0.06 | 0.5 | mg/L | 否
浦项（张家港）不锈钢股份有限公司（大新厂区） | 太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 排放口 | 化学需氧量 | 2025-08-21 | 11 | 40 | mg/L | 否
浦项（张家港）不锈钢股份有限公司（大新厂区） | 太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 排放口 | 氨氮（NH3-N） | 2025-08-21 | 1.14 | 5 | mg/L | 否
张家港市美达漂染有限公司 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 接管口(DW001) | 总磷（以P计） | 2025-08-13 | 0.13 | 1.5 | mg/L | 否
张家港市美达漂染有限公司 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 接管口(DW001) | pH值 | 2025-08-13 | 7.0 | 6-9 | 无量纲 | 否
张家港市美达漂染有限公司 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 接管口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2025-08-13 | 5.35 | 20 | mg/L | 否
张家港市美达漂染有限公司 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 接管口(DW001) | 化学需氧量 | 2025-08-13 | 136 | 500 | mg/L | 否
张家港市美达漂染有限公司 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 接管口(DW001) | 总氮（以N计） | 2025-08-13 | 7.53 | 30 | mg/L | 否
浦项（张家港）不锈钢股份有限公司（锦丰厂区） | 太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 排放口 | 总氮（以N计） | 2025-09-18 | 2.02 | 15 | mg/L | 否
浦项（张家港）不锈钢股份有限公司（锦丰厂区） | 太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 排放口 | 化学需氧量 | 2025-09-18 | 8 | 40 | mg/L | 否
浦项（张家港）不锈钢股份有限公司（锦丰厂区） | 太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 排放口 | 氨氮（NH3-N） | 2025-09-18 | 0.05 | 5 | mg/L | 否
浦项（张家港）不锈钢股份有限公司（锦丰厂区） | 太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 排放口 | 总磷（以P计） | 2025-09-18 | 0.02 | 0.5 | mg/L | 否
浦项（张家港）不锈钢股份有限公司（锦丰厂区） | 钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012) | 排放口 | pH值 | 2025-09-18 | 7.4 | 6-9 | 无量纲 | 否
张家港多景服饰有限公司 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 接管口 | 氨氮（NH3-N） | 2025-08-20 | 2.29 | 20 | mg/L | 否
张家港多景服饰有限公司 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 接管口 | pH值 | 2025-08-20 | 7.7 | 6-9 | 无量纲 | 否
张家港多景服饰有限公司 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 接管口 | 化学需氧量 | 2025-08-20 | 39 | 200 | mg/L | 否
张家港多景服饰有限公司 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 接管口 | 总磷（以P计） | 2025-08-20 | 0.14 | 1.5 | mg/L | 否
张家港多景服饰有限公司 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 接管口 | 总氮（以N计） | 2025-08-20 | 3.74 | 30 | mg/L | 否
张家港市巨桥毛纺织染有限公司 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 接管口(DW001) | 化学需氧量 | 2025-08-13 | 58 | 500 | mg/L | 否
张家港市巨桥毛纺织染有限公司 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 接管口(DW001) | 总磷（以P计） | 2025-08-13 | 0.12 | 1.5 | mg/L | 否
张家港市巨桥毛纺织染有限公司 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 接管口(DW001) | pH值 | 2025-08-13 | 7.4 | 6-9 | 无量纲 | 否
张家港市巨桥毛纺织染有限公司 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 接管口(DW001) | 总氮（以N计） | 2025-08-13 | 2.94 | 30 | mg/L | 否
张家港市巨桥毛纺织染有限公司 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 接管口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2025-08-13 | 0.37 | 20 | mg/L | 否
张家港格林环境工程有限公司 | 太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 排放口 | 氨氮（NH3-N） | 2025-09-23 | 0.19 | 4 | mg/L | 否
张家港格林环境工程有限公司 | 太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 排放口 | 总氮（以N计） | 2025-09-23 | 6.09 | 12 | mg/L | 否
张家港格林环境工程有限公司 | 太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 排放口 | 总磷（以P计） | 2025-09-23 | 0.07 | 0.5 | mg/L | 否
张家港格林环境工程有限公司 | 太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 排放口 | 化学需氧量 | 2025-09-23 | 48 | 50 | mg/L | 否
张家港格林环境工程有限公司 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 排放口 | pH值 | 2025-09-23 | 7.3 | 6-9 | 无量纲 | 否
张家港格林环境工程有限公司 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 排放口 | 石油类 | 2025-09-23 | <0.06 | 5 | mg/L | 否
张家港市金陵纺织有限公司 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 接管口(DW001) | 化学需氧量 | 2025-08-25 | 91 | 200 | mg/L | 否
张家港市金陵纺织有限公司 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 接管口(DW001) | pH值 | 2025-08-25 | 8.0 | 6-9 | 无量纲 | 否
张家港市金陵纺织有限公司 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 接管口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2025-08-25 | 4.77 | 20 | mg/L | 否
张家港市金陵纺织有限公司 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 接管口(DW001) | 总氮（以N计） | 2025-08-25 | 7.46 | 30 | mg/L | 否
张家港市金陵纺织有限公司 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 接管口(DW001) | 总磷（以P计） | 2025-08-25 | 0.25 | 1.5 | mg/L | 否
张家港市振新印染有限公司 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 接管口(DW001) | pH值 | 2025-08-26 | 6.2 | 6-9 | 无量纲 | 否
张家港市振新印染有限公司 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 接管口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2025-08-26 | 1.10 | 20 | mg/L | 否
张家港市振新印染有限公司 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 接管口(DW001) | 总氮（以N计） | 2025-08-26 | 5.78 | 30 | mg/L | 否
张家港市振新印染有限公司 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 接管口(DW001) | 总磷（以P计） | 2025-08-26 | 0.23 | 1.5 | mg/L | 否
张家港市振新印染有限公司 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 接管口(DW001) | 化学需氧量 | 2025-08-26 | 70 | 500 | mg/L | 否
张家港市永盛印染有限公司 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 接管口(DW001) | pH值 | 2025-08-25 | 7.1 | 6-9 | 无量纲 | 否
张家港市永盛印染有限公司 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 接管口(DW001) | 总氮（以N计） | 2025-08-25 | 8.24 | 30 | mg/L | 否
张家港市永盛印染有限公司 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 接管口(DW001) | 总磷（以P计） | 2025-08-25 | 0.14 | 1.5 | mg/L | 否
张家港市永盛印染有限公司 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 接管口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2025-08-25 | 5.74 | 20 | mg/L | 否
张家港市永盛印染有限公司 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 接管口(DW001) | 化学需氧量 | 2025-08-25 | 86 | 500 | mg/L | 否
顺德工业（江苏）有限公司 | 电镀污染物排放标准(GB21900-2008) | 综合废水排放口(DW004) | 悬浮物 | 2025-08-20 | 12 | 250 | mg/L | 否
顺德工业（江苏）有限公司 | 电镀污染物排放标准(GB21900-2008) | 综合废水排放口(DW004) | 总氰化物 | 2025-08-20 | 0.0352 | 1 | mg/L | 否
顺德工业（江苏）有限公司 | 电镀污染物排放标准(GB21900-2008) | 综合废水排放口(DW004) | 石油类 | 2025-08-20 | 0.13 | 20 | mg/L | 否
顺德工业（江苏）有限公司 | 电镀污染物排放标准(GB21900-2008) | 综合废水排放口(DW004) | 化学需氧量 | 2025-08-20 | 24 | 500 | mg/L | 否
顺德工业（江苏）有限公司 | 电镀污染物排放标准(GB21900-2008) | 综合废水排放口(DW004) | 总磷 | 2025-08-20 | 0.05 | 2 | mg/L | 否
顺德工业（江苏）有限公司 | 电镀污染物排放标准(GB21900-2008) | 综合废水排放口(DW004) | pH值 | 2025-08-20 | 7.1 | 6-9 | 无量纲 | 否
顺德工业（江苏）有限公司 | 电镀污染物排放标准(GB21900-2008) | 综合废水排放口(DW004) | 氨氮 | 2025-08-20 | 10.6 | 25 | mg/L | 否
顺德工业（江苏）有限公司 | 电镀污染物排放标准(GB21900-2008) | 综合废水排放口(DW004) | 总氮 | 2025-08-20 | 16.4 | 50 | mg/L | 否
江苏张家港酿酒有限公司 | 张家港市给排水公司金港片区污水处理厂接管协议(null) | 总排管(DW001) | 总磷（以P计） | 2025-08-21 | 0.11 | 8 | mg/L | 否
江苏张家港酿酒有限公司 | 张家港市给排水公司金港片区污水处理厂接管协议(null) | 总排管(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2025-08-21 | 0.11 | 30 | mg/L | 否
江苏张家港酿酒有限公司 | 张家港市给排水公司金港片区污水处理厂接管协议(null) | 总排管(DW001) | 化学需氧量 | 2025-08-21 | 48 | 800 | mg/L | 否
江苏张家港酿酒有限公司 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 总排管(DW001) | pH值 | 2025-08-21 | 7.4 | 6-9 | 无量纲 | 否
江苏张家港酿酒有限公司 | 张家港市给排水公司金港片区污水处理厂接管协议(null) | 总排管(DW001) | 总氮（以N计） | 2025-08-21 | 14.8 | 40 | mg/L | 否
信义光伏（苏州）有限公司 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水排口(DW002) | 化学需氧量 | 2025-08-19 | 345 | 500 | mg/L | 否
信义光伏（苏州）有限公司 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水排口(DW002) | pH值 | 2025-08-19 | 8.7 | 6-9 | 无量纲 | 否
竑昌兴业（张家港）织染有限公司 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 接管口 | 化学需氧量 | 2025-08-26 | 240 | 500 | mg/L | 否
竑昌兴业（张家港）织染有限公司 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 接管口 | 总氮（以N计） | 2025-08-26 | 5.69 | 30 | mg/L | 否
竑昌兴业（张家港）织染有限公司 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 接管口 | 总磷（以P计） | 2025-08-26 | 0.16 | 1.5 | mg/L | 否
竑昌兴业（张家港）织染有限公司 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 接管口 | 氨氮（NH3-N） | 2025-08-26 | 0.83 | 20 | mg/L | 否
竑昌兴业（张家港）织染有限公司 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 接管口 | pH值 | 2025-08-26 | 8.1 | 6-9 | 无量纲 | 否
张家港市第一人民医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 排放水接管口(1) | pH值 | 2025-08-27 | 7.1 | 6-9 | 无量纲 | 否
张家港市第一人民医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 排放水接管口(1) | 动植物油 | 2025-08-27 | <0.06 | 20 | mg/L | 否
张家港市第一人民医院 | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) | 排放水接管口(1) | 氨氮（NH3-N） | 2025-08-27 | 18.8 | 45 | mg/L | 否
张家港市第一人民医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 排放水接管口(1) | 化学需氧量 | 2025-08-27 | 46 | 250 | mg/L | 否
张家港市第一人民医院 | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) | 排放水接管口(1) | 总磷（以P计） | 2025-08-27 | 2.54 | 8 | mg/L | 否
张家港市第一人民医院 | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) | 排放水接管口(1) | 总氮（以N计） | 2025-08-27 | 26.5 | 70 | mg/L | 否
江苏宏宝工具有限公司 | 太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 排放水(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2025-09-23 | 0.25 | 5 | mg/L | 否
江苏宏宝工具有限公司 | 太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 排放水(DW001) | 总磷（以P计） | 2025-09-23 | 0.04 | 0.5 | mg/L | 否
江苏宏宝工具有限公司 | 太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 排放水(DW001) | 化学需氧量 | 2025-09-23 | 5 | 50 | mg/L | 否
江苏宏宝工具有限公司 | 太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 排放水(DW001) | 总氮（以N计） | 2025-09-23 | 0.70 | 15 | mg/L | 否
张家港市大新污水处理有限公司 | 太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 排放口 | 总氮（以N计） | 2025-09-22 | 7.18 | 12 | mg/L | 否
张家港市大新污水处理有限公司 | 太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2007) | 排放口 | 氨氮（NH3-N） | 2025-09-22 | 1.08 | 5 | mg/L | 否
张家港市大新污水处理有限公司 | 太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2007) | 排放口 | 总磷（以P计） | 2025-09-22 | 0.16 | 0.5 | mg/L | 否
张家港市大新污水处理有限公司 | 太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2007) | 排放口 | 化学需氧量 | 2025-09-22 | 40 | 60 | mg/L | 否
张家港市大新污水处理有限公司 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 排放口 | pH值 | 2025-09-22 | 6.8 | 6-9 | 无量纲 | 否